天津大唐国际盘电取水口电缆招标文件                                        技术部分


  电缆技术规范

1    概述

本投标书包括以下内容：

·供货和工作范围

·技术要求

1.1   一般的要求

供方应提供优质的阻燃、防水、铠装（直埋）    低压电缆：

电缆表面应喷不掉色的电缆规格、电缆长度、生产厂家等字样。

电缆的使用寿命为30年。

1.2   采用标准

电缆设备应按照下列标准和规范进行设计、制造和试验。但不限于此，供方也可采用高于下列标准的标准、规程和规范。
·GB--中国国家标准

·JB—中国机械工业部标准
·DL--中国电力行业的规程和规范

·IEC –国际电工委员会标准

2   供货和工作范围

2.1   供货范围

	序号
	规格
	型号
	数量（米）
	

	1
	ZRA-VV22
	3*150
	275
	

	3
	ZRA-YJV
	3*150
	150
	

	4
	ZRA-YJV
	3*120
	300
	


需方提供的电气设备及材料范围原则性如下：（不限于此）
1kV动力电缆

ZRA-VV22，1kV动力电缆采用A类阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套钢带内铠装电缆。ZRA-YJV  1kV动力电缆采用A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
电缆的导体采用铜导体。
2.2 电缆连接装置

1kV动力电缆不应有中间接头力电缆。

2.3  供方提供资料

供方提供的资料和计算书如下，但不限于此：

3技术要求：
3.1电缆的阻燃性能试验执行GB12666—90规定；

3.2电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的12倍。

要求电缆生产厂家：2011年全国电缆销售排行榜前10名。
3-I

