
雅安市民政局
雅安市避难场所发电机组采购及安装
项目征求意见公告

项目编号：雅政采征（2012）50号
编制机构：雅安市民政局(签章)

雅安市公共资源交易服务中心(签章)
二○一二年十月二十九日

致有关供应商：

根据采购通知要求，雅安市公共资源交易服务中心将对雅安市避难场所发电机组采购及安装项目以公开招标的采购方式进行采购。为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的资格条件和技术需求（详见附件）广泛征求各供应商的意见。如您认为该项目的资格条件和技术需求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2012 年11月5日17时前，以书面形式反馈至我中心。
非常感谢您的参与。

雅安市避难场所
发电机组采购及安装项目采购需求
一、项目名称: 雅安市避难场所发电机组采购及安装项目
二、投标人及投标产品的资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、非投标产品生产（制造）商参加投标的，必须取得所投发动机生产（制造）商针对经销商在四川地区OEM授权证明，且其产品需具有国家相关部委颁发的设备入网许可证。
3、法律、行政法规规定的其他条件。

三、采购项目清单及要求

（一）货物清单：
发动机参考品牌：康明斯、无动，大宇等柴油发动机品牌。
发电机参考品牌：上海马拉松、无锡斯坦福、无锡威克等。
	采   购   项   目
	数
量

	物品序号
	品目名称
	型  号  及  配  置
	

	A1003
	200KW柴油发电机组
	机组主要组成部分包括：（1）柴油发动机，（2）交流同步发电机，（3）冷却系统，（4）飞轮及其护罩、联轴器、避震器及机组底座，（5）燃油系统，（6）排气系统和排烟系统，（7）日用油箱，（8）电动起动系统，（9）DC24V蓄电池组（密封铅酸电池），（10）DC24V直流电源装置和直流起动电动机，（11）空气、燃油、润滑油过滤器，（12）机组控制柜，（13）高精度电子调速器，（14）机房隔音降噪。
	2台

	A1003
	300KW柴油发电机组
	机组主要组成部分包括：（1）柴油发动机，（2）交流同步发电机，（3）冷却系统，（4）飞轮及其护罩、联轴器、避震器及机组底座，（5）燃油系统，（6）排气系统和排烟系统，（7）日用油箱，（8）电动起动系统，（9）DC24V蓄电池组（密封铅酸电池），（10）DC24V直流电源装置和直流起动电动机，（11）空气、燃油、润滑油过滤器，（12）机组控制柜，（13）高精度电子调速器，（14）机房隔音降噪。
	1台


（二）交货地点和时间：

1.交货时间：合同签订之日起15日内设备运抵现场安装、调试、运行。

2. 交货地点：雅安市中心城区。
（三）基本要求
（1）按相应技术指标及制造工艺要求进行制造。
（2）所有产品必须符合国家环保标准。

（3）所有产品功能上必须满足采购人进行使用时的合理性。

（4）所有产品必须满足采购人采购项目清单中的要求。
（5）报价包括柴油发电机组的生产、包装、运输、安装、调试正常运行，隔音降噪，对采购方操作人员的培训及其它为完成该项目所需的所有费用。
（6）投标人须有完善的售后服务体系。
（7）柴油发电机组铭牌须有中文标识。
（8）投标人需提供发电机生产（制造）商的发电机技术说明书。

（四）质量标准及要求
1.每套机组主要组成部分包括：（1）柴油发动机，（2）交流同步发电机，（3）冷却系统，（4）飞轮及其护罩、联轴器、避震器及机组底座，（5）燃油系统，（6）排气系统和排烟系统，（7）日用油箱，（8）电动起动系统，（9）DC24V蓄电池组（密封铅酸电池），（10）DC24V直流电源装置和直流起动电动机，（11）空气、燃油、润滑油过滤器，（12）机组控制柜，（13）高精度电子调速器。

2.机组主要性能：（1）机组符合GB《工频柴油发电机组通用技术条件》和《自动化柴油发电机组通用技术条件》以及国际《250至3200KW柴油发电机通用技术条件》和《自动化柴油发电机组分级要求》的规定。

四、其他服务要求：

1.保修期：机组验收之日起24个月内免收维修、保养等一切维护费用。

2.售后服务：提供详细的质量保证和售后服务措施及承诺

五、付款方式：

货物（设备）安装调试验收合格后，支付合同总价95%的货款给中标人，合同总价的5%作为该项目的质量保证金，于验收合格满一年后的7个工作日内支付。
六、联系方式：
采购单位：雅安市民政局
电 话：0835—2242325  
地址：雅安市雨城区建新路207号

联系人：张女士
集中采购机构：雅安市公共资源交易服务中心
地址：雅安市雨城区临江路91号建设大厦3楼

联 系 人：何先生、杨女士
电 话：0835—2633105   0835—2220860
传真电话：0835—2633160

