
瑞安市档案大楼、瑞安市体育中心二期（游泳馆）及瑞安市玉海实验中学柴油发电机组公开招标采购补充文件（一）
各投标人： 

瑞安市公共资源交易中心于2012年10月30日发布的“瑞安市档案大楼、瑞安市体育中心二期（游泳馆）及瑞安市玉海实验中学柴油发电机组采购招标文件（项目编号：RACG20121036901）”现决定对该文件作如下补充通知，如与原文件有不同处，以本补充通知为准：

1、 第17页1.7“标项一中的母线和电缆桥架、标项二中的电缆和电缆桥架按长度给出
报价，并给出单位长度每米的报价，最终以实际施工长度进行确认结算。”更改为“标项一中的母线、标项二中的电缆和电缆桥架由供应商按现场自行设计估算数量，费用包干”；
2、 第18页2.5采购清单：

标项一：瑞安市档案大楼1000KW柴油发电机组1套
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	柴油发电机组1000KW（含标配：柴油机、发电机、控制系统、远置式冷却水箱、燃油箱、蓄电池、排气消声器、排烟管、烟气净化器、主输出断路器柜等）
	套
	1

	2
	排烟系统
	项
	1

	3
	进排风系统
	项
	1

	4
	通讯接口
	项
	1

	5
	自启动信号及市电浮充电缆线
	项
	1

	6
	发电机基础
	项
	1

	7
	密集型母线  BW-2000A/4A+n
	项
	1

	8
	电缆桥架400*100*2mm
	项
	1

	9
	机组联络送电柜（GA01、GA02）
	台
	2

	10
	柴油机的参考品牌为：康明斯、沃尔沃、帕金斯、卡特比勒。

发电机参考品牌：马拉松、康明斯斯坦福、利莱森玛。

控制系统参考品牌：康明斯PCC、捷克科迈、英国深海。


标项二：瑞安市体育中心二期（游泳馆）300KW柴油发电机组1套
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	柴油发电机组300KW（含标配：柴油机、发电机、控制系统、冷却水箱、燃油箱、蓄电池、排气消声器、排烟管、烟气净化器、主输出断路器柜等）
	套
	1

	2
	排烟系统
	项
	1

	3
	进排风系统
	项
	1

	4
	通讯接口
	项
	1

	5
	自启动信号及市电浮充电缆线
	项
	1

	6
	发电机基础
	项
	1

	7
	电缆1*WDZA-YJY22-4*240+1*120FC
	项
	1

	8
	电缆桥架400*100*2mm
	项
	1

	10
	柴油机的参考品牌为：康明斯、沃尔沃、帕金斯、卡特比勒。

发电机参考品牌：马拉松、康明斯斯坦福、利莱森玛。

控制系统参考品牌：康明斯PCC、捷克科迈、英国深海。


更改为：
标项一：瑞安市档案大楼1000KW柴油发电机组1套
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	柴油发电机组1000KW（含标配：柴油机、发电机、控制系统、远置式冷却水箱、燃油箱、蓄电池、排气消声器、排烟管、烟气净化器、主输出断路器柜等）
	套
	1

	2
	排烟系统（包括烟井道中预埋烟管，规格与材质由供应商自行确定，并通过验收）
	项
	1

	3
	进排风系统
	项
	1

	4
	通讯接口
	项
	1

	5
	自启动信号及市电浮充电缆线
	项
	1

	6
	发电机基础
	项
	1

	7
	密集型母线  -2500A 4P
	项
	1

	8
	机组联络送电柜（D14、D15、D16、D17、D18）
	台
	5

	9
	柴油机的参考品牌为：康明斯、沃尔沃、帕金斯、卡特比勒。
发电机参考品牌：马拉松、康明斯斯坦福、利莱森玛。

控制系统参考品牌：康明斯PCC、捷克科迈、英国深海。


标项二：瑞安市体育中心二期（游泳馆）300KW柴油发电机组1套
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	柴油发电机组300KW（含标配：柴油机、发电机、控制系统、冷却水箱、燃油箱、蓄电池、排气消声器、排烟管、烟气净化器、主输出断路器柜等）
	套
	1

	2
	排烟系统（包括烟井道中预埋烟管，规格与材质由供应商自行确定，接至排烟竖井到屋面，排烟口加网罩，并通过验收）
	项
	1

	3
	进排风系统
	项
	1

	4
	通讯接口
	项
	1

	5
	自启动信号及市电浮充电缆线
	项
	1

	6
	发电机基础
	项
	1

	7
	电缆1*WDZA-YJY22-4*240+1*120FC
	项
	1

	8
	电缆桥架400*100*2mm
	项
	1

	9
	柴油机的参考品牌为：康明斯、沃尔沃、帕金斯、卡特比勒。
发电机参考品牌：马拉松、康明斯斯坦福、利莱森玛。

控制系统参考品牌：康明斯PCC、捷克科迈、英国深海。


3、招标文件第三部分2.6.3柴油机技术要求
	引擎结构型式
	6缸L型


更改为：
	引擎结构型式
	由投标人提供


4、档案大楼发电机房进风位置、机组联络送电柜（D14、D15、D16、D17、D18）见补

充图纸。

5、其他内容按“瑞安市档案大楼、瑞安市体育中心二期（游泳馆）及瑞安市玉海实验中学柴油发电机组采购招标文件（项目编号：RACG20121036901）”要求。
                                         瑞安市公共资源交易中心

                                              2012年11月12日
回   执
致：瑞安市公共资源交易中心
 

你们发出的关于瑞安市档案大楼、瑞安市体育中心二期（游泳馆）及瑞安市玉海实验中学柴油发电机组采购招标文件，项目编号：RACG20121036901的招标文件补充（共4页），已收悉，特此确认，我们将按招标文件补充的要求提供。
单位名称：
盖    章：
联系人：
联系电话：
2012年    月    日
注：本函传真件与原件具有同等效力。响应投标人必须在2012年11月16日下午17：00前提供招标文件及补充回执单。如果不按时提供回执单前来投标或虽按时提供回执单却未来投标的，我方将此行为记录在供应商诚信档案中。

请各单位务必回传回执确认收到，传真：0577-65879523  张女士收

