
报名截止时间：2012年12月3日下午5:00点
重庆大学 三相可编程交、直流电源  采购
我校拟采购三相可编程交、直流电源一台，相关要求如下：

30 kW，0-400 V, 0-100 Hz；
能模拟电网电压谐波、三相不对称；
能模拟单相或三相突然短路故障；
四象限运行
联系电话： 徐老师 13667604898 

报名联系： 李老师  023-65112359
投标报名表

	拟投标项目名称
	

	投标单位名称
	

	投标单位资质

(注册资金:万)
	
	投标单位性质（√）
	□国营 □私营 □股份 □外企 

□其他：

	投标单位法人代表
	

	投标单位地址
	

	投标单位联系人
	
	联系电话(座机)：
	

	
	
	联系电话(手机)：
	

	
	
	电子邮箱：
	

	
	
	传真：
	

	投标单位参与类似项目三年内中标情况简介

	中 标 项 目
	设备名称
	台/套
	是否验收

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟投标产品品牌
	

	报名时间
	
	收到时间(招标单位填写)
	


报名单位（公章）
