
政府采购
询价采购文件

项目编号：2012A129-1
项目名称：重庆市永川区妇幼保健院柴油发电机组采购
采购单位：重庆市永川区妇幼保健院
集中采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心
二〇一二年七月十八日

目  录
第一部分   询价采购邀请函……………………………………………3

第二部分   报价供应商须知…………………………………………5

第三部分   采购项目内容及要求……………………………………13
第四部分   合同样本…………………………………………………16
第五部分   部分报价文件格式………………………………………20
第一部分 询价采购邀请函
重庆市永川区公共资源招投标交易中心受重庆市永川区妇幼保健院（采购单位）的委托，根据重庆市永川区财政局下达的采购计划，为其申请采购的         柴油发电机（货物名称）进行询价采购，欢迎合格的供应商参加此次项目的采购。

1、项目编号：2012A129-1
2、项目名称：重庆市永川区妇幼保健院柴油发电机采购
3、采购内容：柴油发电机（1台）
4、采购预算：90000.00元
5、资金来源：采购单位自筹资金，资金已到位。
6、费用：

（1）标书费（人民币）：100.00元/份（现金）。

（2）竞标保证金（人民币）：900.00元（刷卡）。
（3）缴纳时间：标书费、竞标保证金在递交竞标文件时一并缴纳。递交时间同递交报价文件时间。
（4）缴纳方式及退付：标书费为现金缴纳，售后不退；竞标保证金在重庆市永川区公共资源招投标交易中心大厅“政府采购”窗口处POS机上刷卡（银联卡）缴纳。未成交供应商的竞标保证金，在当日内不计息退还。成交供应商的竞标保证金在签订合同后自动转为履约保证金，在项目验收合格后5个工作日内不计息退还。履约保证金均采取转帐方式退回成交供应商。

未在规定时间内或未按规定方式缴纳相关费用的报价供应商，我中心均不予认可，其报价行为无效。

7、采购采购文件获取方式：
登陆重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）下载采购文件。

8、参加询价采购的确认方式:

有意参与询价的供应商须在2012年7月23日14：30以前，将“竞标确认函”(格式详见第五部分 格式1)投递到区招投标交易中心大厅12号报名箱。竞标确认函须装入密封袋进行密封，密封袋封面不得有任何透露报价供应商身份的信息，若有透露此类信息的，视为自动放弃报价资格。密封袋封面注明项目编号、项目名称、投递日期。
9、递交报价文件时间：

（1）递交开始时间：2012年7月24日上午9：00

（2）递交截止时间：2012年7月24日上午9：30

10、递交报价文件地点：
重庆市永川区公共资源招投标交易中心大厅“政府采购”窗口处。
11、所有报价文件必须在规定时间递交到指定地点，同时，报价供应商须单独递交采购文件确认书（格式详见第五部分 格式2）。逾期递交报价文件及采购文件确认书的，视为自动放弃报价资格，不再收取其报价文件。

12、询价时间：2012年7月24日上午9:30
13、询价地点：重庆市永川区公共资源招投标交易中心。

地    址: 重庆市永川区汇龙大道230号二楼。

联 系 人：管先生；  联系电话：023-49811950
届时参与询价的报价供应商法定代表人或授权代理人须参加询价采购会。

第二部份   报价供应商须知
一、总则

1.申明

1.1本采购文件仅适用于询价采购邀请函中所述项目的货物及伴随服务采购。

1.2报价供应商参与本项目采购时，无论采购结果如何，参与本项目的所有费用均应由报价供应商自行承担。

1.3本项目不允许转包。
2.定义

2.1“集中采购机构” 系指本采购文件所指的组织本次采购的采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心（以下简称“交易中心）。

2.2“报价供应商”系指响应交易中心要求，向其在规定时间内缴纳相关费用并提交报价文件的供应商。

2.3“货物”系指报价供应商按采购文件规定，须向采购单位提供合格的设备。

2.4“服务”系指报价供应商按采购文件规定，须承担的安装、技术支持、培训、售后服务，以及其他必要的、类似的服务等。

2.5“日”为日历日。

3．竞标保证金：

（1）竞标保证金为竞标的有效约束条件。

（2）竞标保证金币种应与竞标报价币种相同。

（3）未按采购文件规定提交竞标保证金或竞标保证金不足的将被视为无效报价。

（4）发生下列情况之一的竞标保证金不予退还：

A、报价供应商在竞标截止时间后，修改或撤回报价文件；

B、报价供应商取得成交资格后，放弃成交资格、不按规定的时间或拒绝按成交时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同；

C、有串标等违法违规行为；

D、采用虚假手段骗取成交的；

E、严重扰乱采购秩序的。

4.报价供应商

4.1合格的报价供应商

按规定缴纳标书费用、投标保证金、完全具备本采购文件要求的竞标资格，并对采购文件作出实质性响应，有能力提供采购文件要求的货物及服务，具备履行合同所需要的设备、资金和技术能力的供应商。

4.2报价供应商的风险
报价供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者报价供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致报价被拒绝或评定为无效报价。

5.报价有效期：报价有效期为报价截止日期后90日内。

二、采购文件说明

6.采购文件的构成

6.1采购文件系用以阐明所需提供的货物及其伴随服务、采购程序和合同条款的文件。采购文件是报价供应商编制报价文件的依据，是询价小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与报价供应商签订合同的基础。

采购文件由下述各部分组成：

(1）第一部分：询价采购邀请函；

(2）第二部分：报价供应商须知；

(3）第三部分：采购项目内容及要求；

(4）第四部分：合同格式；

(5）第五部分：部分报价文件格式。

采购文件除上述内容外，交易中心按相关规定所发出的答疑、修改、补充文件等，均是采购文件的不可分割的部分，对报价供应商具有约束作用。

无论报价供应商对采购文件是否认真阅读，均认为报价供应商对采购文件已不存在异疑并充分理解，其报价文件已充分考虑到本采购项目所存在的各种风险。

6.2报价供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。如果报价供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者报价文件没有对采购文件做出实质性响应，询价小组有权认定其为无效报价。

6.3 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，报价供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.采购文件的澄清、修改及补充 
报价供应商对采购文件如有疑点，必须在递交报价文件截止时间5日（含）前在重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置提出质疑；未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求；逾期提出异议的，将不再受理。交易中心不接受书面及其他形式的质疑。交易中心对所质疑事项在递交报价文件截止时间4日（含）前在重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置统一进行答复，报价供应商自行进行下载，报价供应商未及时上网下载相关资料或采信其他资料而造成的一切损失由报价供应商自行负责。
交易中心对已发出的采购文件进行必要澄清、修改及补充的，均在递交报价文件截止时间4日（含）前在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置统一发布，是采购文件不可分割的部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具法律约束力。
8.采购文件的延期

交易中心可以视采购具体情况，在采购文件要求提交投标文件的截止时间  1日前，延长竞标截止时间和采购时间，并在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置统一发布变更公告。

三、报价文件的编制

9.要求

9.1报价供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以及其报价文件对采购文件做出实质性响应。

9.2 本项目只接受一个报价方案，多个方案的或提供多个报价的将作为无效报价。
9.3 报价仅采用人民币综合报价，同一种货物仅允许提供一个报价。报价供应商所报价格应包含货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。采购单位不再支付除此以外其他任何费用。本次报价不得突破采购预算：90000.00元。
9.4本次采购各报价供应商必须对报价表中所提供的货物全部予以报价，不得随意添加、增减项目，不得漏报、错报、涂改，不得进行选择性报价。大小写金额须一致，若大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.5报价供应商提供的必须是全新、符合询价采购文件要求的产品。报价供应商须附具体参投产品技术参数。未附具体参数以及低于采购单位的技术参数以无效报价处理。
10.报价文件的构成

报价供应商应向交易中心递交一套报价文件。报价文件包括：
（1）“报价文件”封面（格式详见第三部分 格式3）
（2）“承诺书”；（格式详见第三部分  格式4）
（3）“参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明”（格式详见第五部分  格式5）
（4）“报价表”；（格式详见第三部分 格式8）

（5）所投产品的技术参数、官方彩页资料（格式自拟）
（6）报价供应商相关资质证明材料：

①企业法人营业执照副本（经营范围须含生产或销售发电机组）；
②国税和地税税务登记证副本；
③中华人民共和国组织机构代码证；
④投标供应商为法定代表人参加采购会议的，须提供法定代表人身份证明书（格式详见第五部分 格式6 ）；授权代理人参加采购会议的，须提供法定代表人身份证明书（格式详见第五部分 格式7 ）和法定代表人授权书（格式详见第五部分 格式7）。
（①）-（③）项为复印件，复印件上须加盖报价供应商公章。其原件随身携带备查。如要求出示原件而不能出示原件的，为无效竞标；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格投标供应商，其投标为无效报价。

参加采购会的法定代表人或授权代理人应随身携带第二代居民身份证原件备查，提供其他身份证明的为无效竞标。如要求出示原件而不能出示原件的，为无效竞标；所出示的原件与复印件不符，将不能通过报价供应商身份有效性审查，为无效报价。

11.报价文件的制作要求：报价文件一律采用A4纸制作，其所有组成资料须装订。

12.报价文件的密封、标记和递交

（1）报价供应商应将制作好的报价文件装入密封袋内密封，并在封口处加盖公章。

（2）报价供应商须注明以下内容并打印后贴到密封袋上：

 A、项目编号；

B、项目名称；

C、“于×年×月×日×时之前（指询价采购邀请中规定的询价采购日期及时间），不准开启”字样；

D、报价供应商名称及地址。
未按本询价采购文件规定制做、密封、标记及递交的，视为无效报价。
四、成交办法
13.1确定成交供应商由询价小组进行。询价小组由评委、采购单位代表等相关人员组成。询价小组根据符合采购单位采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。      
13.2当出现两个以上相同最低价格时，由采购单位选择成交供应商。

五、保密
14.1有关报价文件的审查、澄清、评估和比较，以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一报价供应商或与上述工作无关的人员。

14.2报价供应商不得以任何方式干扰采购活动，否则将废除其报价。
六、授予合同

15.成交结果公示
成交结果将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）公示。第一成交候选供应商经公示后无异议，确定为成交供应商。
16.成交供应商变更

第一成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，经政府采购监管部门调查审核后，采购单位可以确定排名第二位的候选供应商为成交候选供应商；或重新组织采购。

17.成交通知

（1）成交结果经公示3个工作日无异议后，交易中心将以书面形式发出“成交通知书”，成交通知书一经发出即发生法律效力。采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

（2）“成交通知书”将作为签订合同的依据。

（3） 对于未成交的报价，交易中心不对未成交原因做出解释，同时亦不退还报价文件。

18.合同签订

（1）成交供应商的最终报价为成交价格，即为合同总价。成交供应商、采购单位不得以任何借口对合同价进行更改。
（2）成交供应商凭“成交通知书”在规定的时间内与采购单位签订合同并送交易中心监章。
（3）“采购文件”及其澄清、补充文件、成交供应商的“报价文件”等均作为签订合同的依据。  

（4）如成交供应商改变成交项目或擅自在签订合同中改变成交状态，将取消其成交资格。

七、本采购文件的解释权和修订权属“重庆市永川区公共资源招投标交易中心”。

第三部分 采购项目内容及要求
一、采购内容：
柴油发电机组（1台）
二、采购项目技术要求

机组功率：额定200KW  备用220KW

电流：360A   无刷    燃油消耗率≤197    噪声≤102
柴油机功率：≥220KW  
三、采购项目商务要求

（一）实施时间、地点及验收方式
1、实施时间

报价供应商应在采购合同签定后10个日历日内交货并完成安装调试。

2、交货地点

交货地点：采购单位指定地点。
3、验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（7）采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（8）产品包装材料归采购人所有。

（二） 质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

（1）供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于一年。

（2）供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（4）供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在4小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

（2）质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3、故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

4、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（三）付款方式：安装验收合格后支付95%，剩余的5%质保期满后支付（不计息）。
（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）培训

1、免费培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

2、付费培训

招标文件载明采购人对培训有特殊要求的，供应商投标文件中应承诺配合采购人满足其培训要求，详细列出培训费用并计入投标报价。

（六）其他

1、报价供应商必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2、 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四部分 合同样本
重庆市永川区政府采购合同（封面格式）
项目编号：

项目名称：

重庆市永川区公共资源招投标交易中心监制

重庆市永川区政府采购合同（样本）

项目名称：

项目编号：甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

集中采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心

甲、乙双方根据      年   月  日重庆市永川区政府采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目____________________采购所做的谈判竞标文件，乙方必须完全按成交通知书中的___分标项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

（详见谈判报价表）

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供所采购的货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、保证金和质保金

6.1乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

七、质保期和质保金
7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

7.2 质保金            元。（履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

7.3如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由重庆市永川区政府集中采购中心接到申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：
九、货款支付

9.1 付款方式：

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
9.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并通知国库支付中心延期支付货款。

十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于     个月。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。


十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为重庆市永川区。

十六、合同生效及其它

16.1  合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报重庆市永川区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1) 供货清单和分项价格表

(2) 技术规格

(3) 乙方竞标函的内容及其澄清内容

(4) 其他与本合同相关的单据

(5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方和集中采购机构三方各执一份；副本一份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报重庆市永川区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                    乙方：             集中采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心                                   地址：                        地址：                   地址：

法定代表人：                  法定代表人：             法定代表人：

授权委托代理人：              授权委托代理人：         授权代表：  

电话：                        电话：                   电话：

传真：                        传真：                   传真：（023）49811950 

邮政编码：                    邮政编码：               邮政编码：402160

开户银行：

账号：

签订地点：                                             签订日期：      年  月  日
备注：                                                                                           
 第五部分     部分报价文件格式
格式1：竞标确认函

竞标确认函

重庆市永川区公共资源招投标交易中心：

我方确认于询价采购时间：          参加项目编号：         项目名称：                的报价。
报价供应商（公章）：

报价供应商办公电话（传真）：

联系人姓名：

联系人电话（手机）：
特别提醒：1、本确认函所须填列内容若有一项不完整，视为自动放弃报价资格。

          2、如因故延期开标，重庆市永川区公共招投标交易中心将于询价采购开始前一日下午16：00以前以电话或传真方式告知已确认参与报价的供应商。

          3、如因填列以上信息有误导致的一切损失，由报价供应商自行承担。

4、排除不可抗力因素和开标因故延期原因，有两次以上确认参与报价而未到场参与报价行为的供应商，区招投标交易中心有权将其记入不诚信供应商档案，拒绝其参与本区政府采购活动。

格式2: 采购文件确认书
采购文件确认书

重庆市永川区公共资源招投标交易中心：

我方参加本次          (项目名称)项目编号为       （项目编号）的投标邀请，对贵单位发出的该采购项目的采购文件、有关的附件及其相应的补遗资料（如果有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其精神和要求。我们同意并放弃对采购文件存在有不明和误解的权力，严格遵守并按其要求提交报价文件。我方如成交，我方保证愿意按上述采购文件和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术要求、图纸等）为条件提供该采购项目所需货物；我方如未成交，采购单位和交易中心有权无偿使用我方为本项目所提供的全部报价文件。
投标供应商（公章）：
法定代表人（签字或签章）：        

单位地址：                                 邮政编码：       

电    话：                                 传    真：

年      月      日

格式3:报价文件封面 

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

报价供应商名称并盖公章：

年     月      日

格式4：承诺书
承诺书

致：重庆市永川区公共资源招投标交易中心
对于贵方2011年  月  日采购的        （项目名称）        （项目编号）询价采购项目，我方已认真阅读并充分理解本次询价采购邀请函的全部内容，放弃对询价采购文件存在不明和误解的权利，并对本次项目采购作出实质性响应，接受报价供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意贵方对我方的处罚，直至追究法律责任。

1、产品质量保证：参投产品均为厂家全新、并符合相关要求的产品，并附送相关资料，严格按国家规定进行维护，认真对待质量投诉。

2、价格承诺：保证供货价格须低于市场价。

3、供货时限：按采购单位要求供货。
4、售后服务承诺：

附：售后服务联系人：

联系电话：
报价供应商（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：
年   月   日
格式5:无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购项目名称：                                                

致：永川区公共资源招投标交易中心：

                     （投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

    特此声明。

报价供应商公章

年   月   日

格式6：法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书

报价供应商名称：                                               

单位性质：                                                     

注册资金：                                                    

地    址：                                                    

成立时间：          年         月        日 

经营期限：                 营业执照号：                       
姓名：         性别：           年龄：         职位：          

系                             （报价供应商名称）的法定代表人。
特此证明 。   

	该处粘贴法定代表人第二代居民身份证复印件



报价供应商名称：                                   （盖单位公章）

             年    月     日

格式7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系         （报价供应商名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加         （采购单位名称）的        （项目名称）的询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：        性别：        年龄：岁

单位：             部门： 

职务： 

授权代理人无转让权，特此授权。

报价供应商：（盖章）

	法定代表人第二代居民身份证复印件




法定代表人：（签字或盖章）

	授权代理人第二代居民身份证复印件




日期： 年 月 日

格式8：报价表
报价表

项目编号：
项目名称：                                         单位：元
	货物名称
	所报价产品

品牌、型号、产地
	单位
	数量
	报价单价
	报价总价

	
	
	
	
	
	

	报价总报价小写
	

	报价总报价大写
	


法定代表人或授权代理人签字：
                            报价供应商名称并盖公章：
                               日期：        年     月    日













































PAGE  
28

