第1章  招 标 公 告
合 同 名 称 ：李家峡水电站机组机旁0.4KV动力开关换型改造设备采购
合 同 编 号 ：HGS-(2012)第31号
招   标   人：青海黄河上游水电开发有限责任公司
招标代理机构：青海黄河能源工程咨询有限公司
青海黄河能源工程咨询有限公司受青海黄河上游水电开发有限责任公司的委托，就李家峡水电站机组机旁0.4KV动力开关换型改造工程进行公开招标。现将有关事宜公告如下：
1.1工程概况
李家峡水电站位于青海省尖扎县与化隆县交界处，是以发电为主的一座大型水利水电工程。李家峡水电站距离青海省省会西宁市公路里程104km，距离西宁西火车站112km，距离曹家堡机场75km，距离平安驿火车站74km.

电站共有四台机组，每台机组机旁0.4kV动力开关柜共有7面盘柜，分别布置在坝后厂房内，均为单母线分段接线方式。配电柜地面高程为2059m。
1.2招标范围
招标项目名称：李家峡水电站机组机旁0.4KV动力开关换型改造设备采购
1.2.1本次主要招标设备：
1.2.1.1 机组机旁0.4kV动力开关柜4×7面（包括进线电源开关、联络开关及负
荷开关）。
1.2.1.2提供相应的备品备件及专用操作工器具。
1.2.1.3提供联柜铜母线及盘柜内相应的附属设备。（包括空气开关、继电器、信号灯、端子排及电压电流表计等）
1.2.1.4设备供货一览表（每台机组机旁0.4kV动力开关1～7面盘柜负荷布置，4台机组共为4*7面盘柜）如下：
	盘柜（面）
	序号
	负荷
	数量（台）

	1号盘柜
	1
	漏油泵
	4

	
	2
	备用
	4

	
	3
	励磁功率柜风机
	4

	
	4
	二次电源盘
	4

	
	5
	照明
	4

	
	6
	发电机开关电源
	4

	
	7
	备用
	4

	
	8
	风洞层、水车室动力配电箱
	4

	2号盘柜
	1
	水轮机层动力配电箱
	4

	
	2
	备用
	4

	
	3
	主变控制箱
	4

	
	4
	1#压油泵动力电源控制箱
	4

	
	5
	1#、2#推力外循环油泵电源
	4

	3号盘柜
	1
	备用
	4

	
	2
	进线开关1J41
	4

	4号盘柜
	1
	备用柜
	4

	
	2
	机旁Ⅰ、Ⅱ联络开关1J12
	4

	5号盘柜
	1
	Ⅱ段进线电源开关1J45
	4

	
	2
	Ⅱ段进线电源开关1J25
	4

	6号盘柜
	1
	3#压油泵动力电源
	4

	
	2
	2#压油泵动力电源
	4

	
	3
	备用
	4

	7号盘柜
	1
	事故照明
	4

	
	2
	主变室控制箱电源
	4

	
	3
	二次盘电源
	4

	
	4
	励磁盘风扇电源
	4

	
	5
	机组供水
	4

	
	6
	3#推力外循环油泵
	4


1.2.2 交货地点及时间：青海省尖扎县坎布拉镇李家峡水电站车下交货；合同签订后60日内到2台机组机旁0.4KV动力开关柜及备品备件、专用工器具，2013年3月10日到2台机组机旁0.4KV动力开关柜及备品备件、专用工器具。
1.3资金来源
本工程由青海黄河上游水电开发有限责任公司利用自有资金投资建设，资金已落实。
1.4投标人资格
1.4.1法人地位
投标人必须是在中华人民共和国境内工商管理部门注册，具有独立法人资格的低压配电产品生产企业。其注册资本金为人民币（或折合人民币）3000万元及以上。
1.4.2商业信誉
投标人应具有良好的商业信誉。提供近三年内履行的合同中行业行政主管部门表彰、奖励或处罚、通报批评的有关材料；提供业主满意度评价的证明材料；提供因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；说明是否有处于被责令停业，投标资格被取消的情况。
1.4.3财务状况及资信
近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货，应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表，没有财产被接管冻结，或亏损处于破产状况；应具有银行出具的资信证明。
1.4.4、质量管理体系
投标人应具有招标设备的生产许可证件及国家和行业强制认证的证件；投标人的质量保证体系应通过ISO9000族系列标准认证。
1.5业绩
近3年内产品在国内中型及以上水电站或火电厂投运过，该设备具有1个及以上成功运行一年及以上的业绩。附合同或用户证明材料复印件。

1.6 资格后审
招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格的投标人，将作为废标处理，其后果由投标人自行承担。
1.7招标文件的获取
1.7.1 公告发布日期：2012年7月2日
1.7.2 报名截止日期：2012年7月6日   17:30截止
1.7.3 发售招标文件时间
2012年7月2日～2012年7月6日    8:30～11:30，14:30～17:30
1.7.4 发售招标文件地点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室。
1.7.5 每套招标文件售价为：人民币500元整，购买招标文件的费用无论中标与否均不予退还。
1.8 投标文件的递交
投标文件必须于2012年7月23日北京时间9:30时投标截止时间前递交招标人，送达地点为青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2010室。
1.9其它
1.9.1 投标人应填写报名申请表。
1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明（介绍信或授权书）、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件。
1.10招标代理机构联系方式：
1.10.1报名、购买招标文件、招标文件答疑联系人、联系方式
地    点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室
联 系 人：祁芝岭
电    话：0971-6322926
传    真：0971-6322926
电子邮箱：zbb6322920@163.com

邮    编：810008

1.10.2 购买招标文件费用支付
单    位：青海黄河能源工程咨询有限公司
开户银行：青海银行股份有限公司黄河电力支行
帐    号：400054164105017

联系电话：0971-6322918

联 系 人：张婷
