	序号
	设备(部件)名称
	交货时间

	1
	15kV高压开关柜及附件
	2013.6．20前 


	序号
	标段名称
	专项资格

	01
	15kV高压开关柜及附件
	投标人应在近3年设计、制造过类似水电站设备并已投入商业运行，且具有2个及以上15kV、4000A及以上高压开关柜及附件，设备安全稳定运行2年及以上业绩。


