第1章  招 标 公 告
合 同 名 称 ：黄河河卡110kV开关站远程视频监控系统设备采购

合 同 编 号 ：YQ-JD（2012）第14号（总080号）

招   标   人：青海黄河上游水电开发有限责任公司

招标代理机构：青海黄河能源工程咨询有限公司

青海黄河能源工程咨询有限公司受青海黄河上游水电开发有限责任公司的委托，就黄河河卡110kV开关站远程视频监控系统设备采购进行公开招标。现将有关事宜公告如下：

1.1工程概况
羊曲水电站位于青海省海南州兴海县与贵南县交界处，是黄河干流龙羊峡水电站上游“茨哈峡、班多和羊曲”三个规划梯级电站的最下一级，电站总装机容量为1200MW，安装3台单机容量为400MW的水轮发电机组，开发任务主要是发电。

河卡站址位于青海省海南州兴海县河卡镇灯塔村，110kV共和-兴海线路288号杆及289号杆北侧，交通较为便利。河卡110kV开关站位于海南州河卡镇以东，距河卡镇约2kM，海拔高度约3200m。距省会西宁市219公里。

本期规模：110kV为单母线刀闸分段接线形式，3回进出线，分别至共和、羊曲、兴海，主母线一次建成，其余部分预留；35kV、10kV全部预留。

1.2招标范围
招标项目名称：黄河河卡110kV开关站远程视频监控系统设备采购

1.2.1本次主要招标内容包括下列项目：
（1） 工作内容

	名    称
	规          范
	单位
	数量
	备   注


	一体化球形彩色摄像机
	22倍光学变焦，128个预置点，配底座、防护罩、安装支架和悬挂连接器（室外）设备包含安装用立杆
	套
	5
	

	带云台变焦
彩色摄像机
	配室内防护罩
	套
	7
	

	四门控制器
	
	套
	2
	

	双红外对射报警探头
	
	对
	1
	

	机柜
	2260x800x600mm(高x宽x深)
	面
	1
	

	视频工作站
	主频>3G  CPU：Intle i5  硬盘：1T
内存：4G；显示器：1台;品牌机
	台
	1
	

	嵌入式硬盘录像视频服务器
	
	台
	1
	

	数字录像装置
	配1T/7200转SCSI硬盘。
	台
	2
	

	网络传输设备
	
	套
	1
	

	视频解码器
	报警、云台等
	套
	
	

	电源
	正常与系统配套,断电后2小时及以上能够正常工作
	套
	1
	

	电子围栏
	
	套
	1
	


1）投标人除提供上述设备外，还应负责本系统设备的安装及调试。线材、支架、户外摄像头立杆及安装所需相关消耗性材料均由投标人提供，其费用应包含在投标报价中。
2）所有设备元器件的设计、选型、制造、提供相关图纸资料、试验(包括工厂试验、出厂试验)、包装、设备运输、现场开箱检查、参加联调试运行、系统验收；
3）技术培训：对运行操作和维护人员的培训。
4）现场指导：指导现场安装调试和试验；
5）售后服务；
6）其    它：负责投标设备与其他系统之间连接部分的技术协调工作。
1.2.2 交货地点及时间：黄河羊曲水电站110kV河卡变电站工程场址内指定地点，车上交；交货时间为2012年9月30日前。
1.3资金来源
本工程由青海黄河上游水电开发有限责任公司利用自有资金和银行贷款投资建设，建设资金已落实。
1.4投标人资格
1.4.1法人地位
投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的工业电视系统生产企业或弱电系统集成企业，其注册资金200万元及以上。
1.4.2商业信誉
投标人应具有良好的商业信誉。提供近三年内履行的合同中行业行政主管部门表彰、奖励或处罚、通报批评的有关材料；提供业主满意度评价的证明材料；提供因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；说明是否有处于被责令停业，投标资格被取消的情况。
1.4.3财务状况及资信
近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货，应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表，没有财产被接管冻结，或亏损处于破产状况；应具有银行出具的资信证明。
1.4.4相关资质及质量管理体系
投标人应具有招标设备相关的资质证件；投标人的质量保证体系应通过ISO9000族系列标准认证。
1.5业绩
在国内具有视频监控系统设备供货及安装业绩，且该设备具有1年及以上成功运行经验（须附合同证明材料）。
1.6 资格后审
招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格的投标人，将作为废标处理，其后果由投标人自行承担。
1.7招标文件的获取
1.7.1 公告发布日期：2012年8月13日
1.7.2 报名截止日期：2012年8月17日       17:30截止
1.7.3 发售招标文件时间
2012年8月13日～2012年8月17日    8:30～11:30，14:30～17:30
1.7.4 发售招标文件地点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室。
1.7.5 每套招标文件售价为：人民币500元整，购买招标文件的费用无论中标与否均不予退还。
1.8 投标文件的递交
投标文件必须于2012年9月3日北京时间9:30时投标截止时间前递交招标人，送达地点为青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2010室。

1.9其它
1.9.1 投标人应填写报名申请表。
1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明（介绍信或授权书）、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件。
1.10招标代理机构联系方式：
1.10.1报名、购买招标文件、招标文件答疑联系人、联系方式
地    点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室
联 系 人：祁芝岭
电    话：0971-6322926
传    真：0971-6322926
电子邮箱：zbb6322920@163.com

邮    编：810008
1.10.2 购买招标文件费用支付
单    位：青海黄河能源工程咨询有限公司
开户银行：青海银行股份有限公司黄河电力支行
帐    号：400054164105017

联系电话：0971-6322918

联 系 人：张 婷
