巴州区妇幼保健院
柴油发电机第二次更正后的参数

柴油发电机1台参数：预算控制价29800元。

额定功率备用／额定：50／45

电流：81

缸数：4

排气量(L):4—5

机油容量（L）：11—13

燃油消耗（g／kwh）:≤200
交货期限：签订合同后10天内交货。

付款方式：验收合格交付使用一次性付款。
                                     巴州区政府采购中心

                        二0一二年八月二十九日

