政府采购招标文件

鼓楼区政府采购

货物和服务项目

招 标 文 件

招标编号：ZFCZZB-2012132
批 复 号：2012鼓楼财购计[050]号
项目名称：温泉博物馆空调、柴油发电机组采购项目
采   购   人：福州市鼓楼区温泉公园管理处
招标代理机构：福州承哲招标代理有限公司

二O一二年七月

目   录

第一章
投标邀请
2
招标货物一览表………………………………………………………………………….....4
第二章  投标方须知…………………………………………………………………………5
投标方须知前附表……………………………………………………………………….....5
一、说   明…………………………………………………………………………………9
二、招标文件.……………………………………………………………………………....9
三、投标文件的编写………………………………………………………………………10
四、 投标文件的提交………………………………………………………………………13
五、  投标文件的评估和比较……………………………………………………………14
六、  定标与签订合同……………………………………………………………………..16
第三章  招标内容及要求
18
合同包1…………………………………………………………………...……………......18
合同包2……………………………………………………………………………….…...23
第四章  政府采购合同（参考文本）
27
第五章    投标文件格式
31
政府采购项目……………………………………………………………………………...31
投  标  文  件…………………………………………………………………………….31
（技术、商务部分）……………………………………………………………………….31
1. 投 标 书
33
2. 货物说明一览表 
34
3. 供货范围清单
35
4. 技术规格和商务偏离表
36
5.主要件和关键件清单
37
6. 投标方的资格证明文件
38
7. 投标方提交的其它资料
43
8. 质保期、售后服务和付款方式承诺书
44
9. 中小企业声明函
45
10.中标服务费承诺书
46
政府采购廉洁自律承诺书………………………………………………………………...47
政府采购项目……………………………………………………………………………...48
投  标  文  件………………………………………………………………………….....48
（报价部分）……………………………………………………………………………….48
1. 开标一览表
50
2. 投标分项报价表
51
第1章 投标邀请
受福州市鼓楼区温泉公园管理处委托，对温泉博物馆空调、柴油发电机组采购项目的下述货物进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标方前来提交密封的投标。

1. 招标编号：ZFCZZB-2012132，批复号：2012鼓楼财购计[050]号
2. 招标货物名称、数量及主要技术规格：（主要技术规格详见招标文件第三章“招标内容及要求”）。

3. 招标文件购买时间：2012年  月   日至2012年  8 月  9 日（节假日除外）上午8:30至12:00、下午14:30至17:30。
4. 招标文件售价50元，售后不退，异地购买招标文件者，电汇相应的金额到本招标文件提供的账户上，同时将电汇底单复印件及所购买的招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、传真、电子邮箱和公司地址一并注明后传真至本招标公司。
5. 投标截止时间：投标文件应于2012年   月   日上午 9 ：00 之前递交到福州承哲招标代理有限公司，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6. 开标时间、地点：
6.1开标时间：2012年   月   日上午 09 ：00（北京时间）
6.2开标地点：福州承哲招标代理有限公司（福州市鼓楼区黎明街5号丽兴大厦三层）
7. 投标方对本次招标活动事项提出疑问的，请在购买招标文件之日起7个工作日内（若购买招标文件时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前）将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）与本招标代理公司联系。
8. 有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改）福州承哲招标代理有限公司都将在以下网站上公布，请潜在投标方随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
a)中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

b) 鼓楼区政府采购网（http://fzgl.fjzfcg.gov.cn/）
c)福州承哲招标代理有限公司（http://www.fzczzb.com）

d) 福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn）

9. 参加本项目投标的供应商须在本投标邀请第3条规定的时间内到本招标代理机构购买招标文件，本招标公司不接受未购买招标文件供应商的投标，且不予以书面通知招标文件补充内容等（如果有的话）。
招标代理机构：福州承哲招标代理有限公司
地  址：福州市鼓楼区黎明街5号丽兴大厦三层 (邮编350001)

项目联系人：凌懿           电  话：0591-83738636
传  真：0591-83754117      网  址：http://www.fzczzb.com

电子信箱：13358218636@189.cn
财务联系人：洪丽玫          电话： 15715940281
	 投标保证金账户
	开户名称：福州承哲招标代理有限公司

	
	账    号：1514 0142 1000 0263

	
	开户银行：中国民生银行福州分行三坊七巷支行

	中标服务费账户
	开户名称：福州承哲招标代理有限公司

	
	账    号：1402225109600006583

	
	开户银行：中国工商银行交通路支行


附：招标货物一览表
招标货物一览表

	合同包
	货物名称
	数量


	最高限价（元）
	投标保证金数额（元）
	主要技术规格及相关要求

	
	
	
	总价
	
	

	1
	空调
	一批
	1640000
	16000
	详见招标文件第三章“招标内容及要求”

	2
	柴油发电机组
	一组
	200000
	2000
	

	交货地点：温泉博物馆（具体地址以签定合同为准）

	交货期:详见招标文件第三章“招标内容及要求”

	签订日期：详见招标文件第三章“招标内容及要求”

	付款方式： 合同包1：合同签订后付总价的30%；货物到场经初步验收合格后付至总价的70%；经空调专项验收合格后一个月内付至全部货款的95%，余款待保修期满7天内付清；合同包2：合同签定预付总价30%，货物全部到场经初步验收合格后付至全部货款的70%，安装完毕经最终验收合格后付至全部货款的95%，余款待保修期满7天内付清


注：
1、投标方可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标方报价应包含设备的制造、包装、运输（送至采购人指定地点）、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
3、投标方对本“招标货物一览表”和第三章招标内容及要求中提出的主要技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标方所提供的产品做出准确判断和评估。

4、投标方应在投标文件中列明各种设备产品的具体原产地、原生产厂家、品牌、型号、技术参数、数量、单价和总价等。

5、中标供应商不得转包他人，若发现转包，用户有权终止政府采购合同。

第二章  投标方须知

投标方须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标方须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

	项号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	1.1
	项目名称：温泉博物馆空调、柴油发电机组采购项目
招标人名称：福州市鼓楼区温泉公园管理处
项目内容：详见（招标货物一览表）。

项目编号：ZFCZZB-2012132

	2
	3
	资格标准：

（1）凡有能力提供招标文件所述货物及服务的,具有法人资格的供货商或制造商均可能成为合格的投标方（须提供合格有效的法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件，加盖投标方公章，并注明与原件一致，原件备查）。

（2）根据国办发{2007}51号文件、财库{2004}185号文件、财库{2010}102号文的规定，空调、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标方所投标产品必须是最新《节能产品政府采购清单》内产品，投标方所投产品国家有强制性要求或认证的（如节能、3C认证等），必须附上产品的相关证明文件，加盖投标方公章，否则视为无效投标。
（3）投标文件应由投标方的法定代表人或者其授权代表签字加盖公章，并提供法人代表及授权人的身份证复印件，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”，否则投标将被拒绝。
（4）本项目不接受联合体投标。

注：报价人必须提交以上文件或证明的复印件，所有复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖报价人公章，并有原件备查。

	3
	11.1
	投标有效期：投标截止期结束后90日历日。

有效期不足将导致其投标文件无效。

	4
	
	投标文件递交地址：福州承哲招标代理有限公司开标大厅（福州市鼓楼区黎明街5号丽兴大厦三层）
接收人：洪丽玫
投标截止时间：2012年 8 月 17 上午 09 ：00（北京时间）

	
	13.1
	本须知第10条规定文件组成的技术商务部分投标文件正本一份，副本五份，报价部分投标文件正本一份，副本三份,并加盖公章。

    投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标方必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现任何报价，并分别单独装订，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”； 

   正副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在封面标明“正本或副本”字样；且加盖骑缝章（骑缝章须覆盖到投标文件的每一页）。

    副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

必须提供电子版一份（光盘或闪存介质，word或文本格式），电子版内容应与正本一致。

★未按上述规定进行编制、密封及装订的，其投标将被视为无效投标。

	5
	12
	投标保证金：投标保证金数额详见“招标货物一览表
投标方应以电汇或转帐等形式（不含汇票）提交投标保证金，并保证于开标截止前三日到达本公告提供的账户上，投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号，并在投标文件中附上复印清晰的投标保证金转账单或电汇底单复印件。本招标公司将以福州承哲招标代理有限公司开户银行提供的投标保证金到账凭证为据。若评标时本招标代理公司经核实后发现投标保证金未在规定时间内到帐者，视为未提供投标保证金，其投标无效。

开户名称：福州承哲招标代理有限公司

账    号：1514 0142 1000 0263

开户银行：中国民生银行福州分行三坊七巷支行

	6
	19.1
	评标标准和方法：
评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

合同包1、合同包2均采用最低评标价法确定中标候选人。
一、评议程序（专家按如下程序进行评审）：

（一）、资格性审查：按招标文件第二章投标人须知前附表第2项号规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者不进入下一程序。

（二）、符合性审查

1、技术要求：每一项都必须符合《招标货物一览表》附件中的配置清单及技术要求，其中一项不符合者不进入下一程序。

2、服务要求：投标人必须逐项承诺

（1）交货时间：详见第三章招标内容及要求。
（2）售后服务要求：详见第三章招标内容及要求。

（3）交货期及地点：详见第三章招标内容及要求
（4）付款方式：详见《招标货物一览表》要求。
（三）、报价扣除分优惠政策

评标委员会将根据上述各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和售后服务要求且报价最低者为本合同包中标候选人。

1、在同等情况下，优先采购“节能、减排、环境标志产品、《福州名优地产品目录》”清单内的产品。同一合同包中同时获得节能、减排、环境标志产品、《福州名优地产品目录》认证的或为“我省中小企业生产或销售的产品或服务”，在价格相同的情况下拥有认证数量最多的产品应优先采购。须提供相关证明材料（如从发布以上清单目录的相关权威媒体网站上下载的网页公告等），并加盖投标人公章。

同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额

优惠幅度

10%（含10%）以下

给予每个单项报价3%的价格扣除

10%-30%（含30%）

给予每个单项报价6%的价格扣除

30%-50%（含50%）

给予每个单项报价8%的价格扣除

50%以上

给予每个单项报价10%的价格扣除

2、根据榕政办[2009]10号文件，若投标产品被列入《福州名优地产品目录》的，按照以下公式进行价格扣除：扣除价格＝本合同包内福州市名优地产品报价总价×（本合同包福州市名优地产品报价总价÷本合同包报价总价）×10%

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，对参与投标的小型和微型企业产品一次性给予优惠(评审价格扣除),对小型和微型企业参加政府采购活动(联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业), 提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供：

凡小型和微型企业投标人同时应在投标文件中提供以下资料：（1）税务机关出具的投标截止时间前三个月内任一个月缴纳社会保险资金证明及相关申报明细表中显示企业所缴社保的职工总人数，或社保机构出具的投标截止时间上一年度参保人员总人数的相关证明材料；（2）《中小企业声明函》

注：《中小企业划分标准》参照工信部联企业[2011]300号文件

	7
	
	中标服务费：根据国家计委文件规定按差额定率累进法计算。

	8
	23.1
	招标项目行政监督部门：鼓楼区政府采购监督管理办公室

	9
	
	最高限价：预算金额作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价。本项目的最高限价为:合同包1：1640000 元人民币；合同包2：200000 元人民币

	11
	
	其他重要须知：

（1）投标方应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。

（2）投标方须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标方应赔偿该损失。
（3）根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本项目采购的货物为本国产品，不接受进口产品投标。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。



一、说   明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标方须知前附表第1项所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目的活动组织方。

2.4“投标方”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供应商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标方
3.1投标方应符合投标方须知前附表第2项所规定的资格标准条件。

3.2 投标方应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标方只能提交一个投标文件。但如果投标方之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标方不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标方的委托参加投标。

4．投标费用

4.1投标方应自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5．招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

① 投标邀请

② 投标方须知

③ 招标内容及要求

④ 合同主要条款

⑤ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.１ 投标方对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知本招标代理公司。本招标代理公司将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则相应延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标方，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。
7. 招标文件的修改

7.１至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则相应延长开标时间），本招标代理公司可主动或依投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标方，投标方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标方具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.２为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，本招标代理公司在投标截止时间3个日历日前可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间以书面形式通知所有投标方，在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标方受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。 
三、投标文件的编写

8. 要求

    8.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标方可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、投标文件的组成

10.1投标文件技术商务部分（单独编制装订成册并密封）正本一份，副本五份：

(1) 投标书

(2) 货物说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4)主要件和关键件清单

(5) 投标方资格证明文件

①关于资格的声明函

②投标方的资格声明

③法定代表人授权书

④法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件
(6) 质保期、售后服务和付款方式承诺书
 (7) 投标方提交的其它资料

(8) 投标保证金

10.2投标文件报价部分（单独编制装订成册并密封）正本一份，副本三份：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 节能、减排、环境标志产品扣除明细表（若有）
10.3投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交，否则，其投标视为无效投标。

11. 投标有效期

    11.1投标文件从投标方须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标方须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

    11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标方同意延长有效期，投标方应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标方可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标方答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标方，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标方应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标方须知前附表第5项要求的投标保证金。

    12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标方的行为而引起的风险。

    12.4 投标保证金以汇票、转帐支票或现金形式提交。

    12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

    12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标方的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标方支付资金占用费。

12.7中标人支付本次招标项目招标服务费后，凭相关单据（中标退保证金申请表请到本公司网站“表格下载” 栏目下载对应表格，网址http：//www.fzczzb.com，表格填写并核对确认后以传真方式传送至我公司），在5个工作日内予以全额、无息退还。   
 12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

    12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标方在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第20条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标方须知前附表规定缴纳招标服务费； 
⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1本须知第10条规定文件组成的技术商务部分投标文件正本一份，副本五份，报价部分投标文件正本一份，副本三份,并加盖公章。

    投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标方必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现任何报价，并分别单独装订，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”； 

   正副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在封面标明“正本或副本”字样；且加盖骑缝章（骑缝章须覆盖到投标文件的每一页）。

    副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

必须提供电子版一份（光盘或闪存介质，word或文本格式），电子版内容应与正本一致。

★未按上述规定进行编制、密封及装订的，其投标将被视为无效投标。
    13.2投标文件应由投标方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

    13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

    13.4投标方应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。                                  

    13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标方公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标方造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标方公章。
四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

      14.1 投标方应将投标文件报价部分和技术商务部分正本分别用密封袋密封，两部分的全部副本也分别用密封袋密封，并标明招标编号、招标项目、投标方名称、报价部分、技术商务部分及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

   14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标方公章。

    14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标方须知前附表注明的地址送至接收人。

    14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。 
    14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标方在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标方在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标方在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标方不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

    15.1 在投标方须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标方和有关方面代表参加。所有投标方应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标方监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标方的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标方代表签字确认。

16．评标委员会

  16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标方的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

投标方任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，但总价金额与按单价汇总金额与大写一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，修改总价及大写金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标方不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

    17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标方提交的投标文件按投标方须知前附表第2项所述的资格标准对投标方进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标方不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

    17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标方的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标方的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标方公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标方提交的是可选择的报价；

(7)投标方未按规定对投标进行分项报价；

(8) 一个投标方不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；
(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。 

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清 

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标方作出必要的澄清、说明或者纠正。投标方的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

 19. 比较与评价

    19.1  评标委员会将按投标方须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标方该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

    19.3 若投标方的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标方应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标方须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标方不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。
六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

    20.2投标方的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标方对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

    21.2  《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标方。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起7个日历日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标方如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

合同包1：技术参数及要求
一．项目要求
1.1 投标方所提供的设备必须是原厂原包装，通过合法渠道获得的，设备技术参数必须符合或优于《招标货物（服务）一览表》的要求。招标货物一览表中所有空调设备必须采用同一品牌，否则其投标将被拒绝。
1.2本次招标为整体招标，投标人应对本项目所需的空调货物、和服务内容做出完整响应。否则将导致其投标无效。
1.3本项目为中央空调设备采购。投标总价包括货物供应、运输、保险费、采购保管、调试、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。除厂家标配以外的所需材料须在投标文件中明确标明单价。
1.4投标人应详细说明报价产品性能、技术指标、规格、型号、技术参数、品牌、产地等，提供详细的设备配置清单。
1.5投标人应在投标文件中提供目前的公司规模、注册资金、公司信誉、公司经营状况等资料。
1.6投标方须提供近三年以来所投品牌直流变频多联空调在福建政府采购公开招标中单项工程达100万（含100万）以上的成功案例至少3个，否则为无效投标；每个业绩须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），并提供成功案例的联系电话号码及联系人，否则该业绩无效。
1.7投标人应明确其认为有必要提供的其它文件资料及需采购人配合的事宜。
1.8投标方必须提供投标设备的详细性能参数、技术指标、功能说明。
        变频多联空调招标货物一览表
	合同包
	品目号
	货物名称
	数量
	主要技术规格及要求

	1
	1-1
	直流变频多联四面出风嵌入式室内机
	2台
	制冷量：≥4.5KW；制热量：≥5.0KW；功率≤65W;风量：≥680m3/h；最大噪音：≤37dB(A)；标配冷凝水提升泵

	
	1-2
	直流变频多联四面出风嵌入式室内机
	2台
	制冷量：≥9.0KW；制热量：≥10.0KW；功率：≤133W；风量：≥1380m3/h；最大噪音：≤40dB(A)；标配冷凝提升泵

	
	1-3
	直流变频多联四面出风嵌入式室内机
	1台
	制冷量：≥11.2KW；制热量：≥12.5KW；功率：≤156W；风量：≥1524m3/h；最大噪音：≤41dB(A)；标配冷凝提升泵

	
	1-4
	直流变频多联四面出风嵌入式室内机
	38台
	制冷量：≥14KW；制热量：≥14.5KW；功率：≤220W；风量：≥1800m3/h；最大噪音：≤44dB(A)；标配冷凝提升泵

	
	1-5
	直流变频多联天花板内置风管式室内机
	5台
	制冷量：≥14KW；制热量：≥15KW；功率：≤500W风量：≥2000m3/h；最大噪音：≤48dB(A)；标配冷凝提升泵

	
	1-6
	直流变频多联空调室外机组
	1台
	制冷量：≥50.4KW；制热量：≥56.5KW；额定制冷耗电量：≤12.62KW；额定制热耗电量：≤13.5KW；噪音：≤62dB(A)

	
	1-7
	直流变频多联空调室外机组
	2台
	制冷量：≥85KW；制热量：≥95KW；额定制冷耗电量：≤26.26KW；额定制热耗电量：≤24KW；噪音：≤63dB(A)

	
	1-8
	直流变频多联空调室外机组
	2台
	制冷量：≥95.4KW；制热量≥106.5KW；额定制冷耗电量：≤26.65KW；额定制热耗电量：≤26.45KW；噪音：≤64dB(A)；

	
	1-9
	直流变频多联空调室外机组
	1台
	制冷量：≥100.9KW；制热量≥112.5KW；额定制冷耗电量：≤28.25KW；额定制热耗电量：≤27.85KW；噪音：≤64dB(A)；

	
	1-10
	直流变频多联空调室外机组
	1台
	制冷量：≥123.5KW；制热量：≥137.5KW；额定制冷耗电量：≤38.60KW；额定制热耗电量：≤35.2KW；噪音：≤65dB(A)；

	
	1-11
	全热交换器
	2台
	风量：≥1000m3/h； 机外静压：≥110Pa


注：
1、招标货物一览表中为一个合同包，投标人按合同包进行投标，投标人对合同包内所有品目号内容必须完整提供，所投设备须为同一品牌；否则其投标将被拒绝。
2、直流变频多联空调须采用直流变频多联空调模块机组投标，投标人须在货物说明一栏表中说明组合方式，且所投产品须采用R410A环保冷媒，否则视为未响应招标文件要求作废标处理。
3、投标产品必须为最近一期《节能产品政府采购清单》内的产品（不包含全热交换器），投标人必须在投标文件中提交相关证明（节能清单与认证书复印件加盖投标单位公章），并要在节能认证书复印件标识出直流变频空调机组各基本模块型号；投标产品应符合相关强制性要求或3C认证要求（如节能认证等），否则视为无效投标。
二.设备技术要求
2.1货物名称、主要技术参数、数量见招标货物一览表和招标货物质量技术规格与其他要求，投标人可按招标货物一览表中进行投标。
2.2 投标人在投标时所提供的产品技术性能不得低于招标文件要求的技术性能。投标人提供的产品必须是原装正品。投标人须根据招标文件对技术、商务要求承诺逐项做出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的投标文件将被视为无效投标。
2.3空调的技术规格与要求
2.3.1本项目包括设备采购、安装及调试。投标人所投产品的需求按招标货物一览表考虑。内、外机数量不允许增减，系统不允许重新划分，室内机款式不允许变更，否则投标无效。
2.3.2投标人提供的空调设备必须具有环保性、节能性、低噪音。
2.3.3空调设备应可实现无线、触摸式有线控制，液晶显示运行状况，具有温度控制、时间设定，运行能量指标显示、自动系统故障检测等功能。
2.3.4直流变频空调机组室外机采用智能化控制，可根据室内负荷的变化精确控制冷媒流量，并可单独控制，室外机可自动调节到所需的功率。
2.3.5直流变频机组应具有各种必要的安全保护功能，请在投标文件中列明各种保护功能的详细内容。
2.3.6直流变频空调室内、外机的单台（组）制冷量允许正偏差5%，不允许负偏离；直流变频空调机组各基本模块的IPLV（C）值≥4.55； 制冷量、制冷功率、IPLV（C）值须与中国能效标识网站公布的数据一致，否则按提供不真实的投标资料作废标处理。
2.3.7本项目多联空调机组须采用高压腔直流变频压缩机，以满足空调主机在部分负荷状态下高效、经济地运行，冷媒须采用新型环保R410A。 
2.3.8空调产品制造商须获得ISO9001和ISO14001认证，投标人应在投标文件中提交相关证明。
2.3.9投标人在投标文件中还应提供以下设备技术参数：
  （1）室外机组制冷量，机组额定功率，IPLV（C）值，冷量调节方式及范围；
  （2）室内机制冷量，输入功率，能耗指标，冷量调节方式及范围；
  （3）控制系统具备的功能，显示器的显示内容；
  （4）设备的重量、外形尺寸；
  （5）室内、外机的设备性能相关检测报告。

2.3.10投标人认为其他能充分体现设备特点、技术优势的说明及相关证明文件。
2.3.11投标人在投标文件中须提供下述技术资料：
A、详细的供货范围（清单以列表方式提供）；
B、系统主机配置及材料清单(品名、数量、商标、规格与型号)；
C、与主机一并提供的备品、备件、工具、材料等清单；
2.3.12投标人在投标文件中必须提供投标主要设备制造厂家已公开发布的产品正式彩图彩页或技术手册，并须提供中国能效标识网所投多联空调室外机组基本模块的网页查询打印文件，以佐证投标货物技术要求，并对真实性负责。

三.安装调试及验收
3.1本工程环保检测应符合环保排放标准，若因中标人原因造成工程质量及环保检测不合格，中标人应无条件返修至合格，由此造成的损失由中标人负责。
3.2投标人应保证提供全新、原产、正规渠道的品牌产品，不得用假冒及伪劣产品替代，如出现质量问题使用单位有权退货；如造成损失的，使用单位可要求中标人给予赔偿。
3.3中标人应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。
3.4中标人应向使用单位提供完整的设备技术资料。使用单位有权委托国内有资质的单位对设备性能、精度进行复核。
3.5投标人应在投标文件中承诺本项目的质量等级达到合格或合格以上。
3.6调试要求
  （1）中标人应负责将设备运至用户所在处并提供最终安装完毕后的设备调试。
  （2）中标人在设备安装前应派员进行实地勘察，配合设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。
  （3）中标人负责组织专业技术人员进行设备调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项调试工作顺利进行。
  （4）安装调试到位后的设备由中标人及用户共同进行质量验收签字。
  （5）设备验收前，中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。
  （6）中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。
  （7）现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。
  （8）中标人应提供免费使用现场培训（如需去厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内，即不列入政府采购费用支出)。
四.售后服务要求
4.1投标人能长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应，并在投标文件中说明产品的质量保证和提供详细的售后服务承诺书，并加盖投标人有效公章。
4.2、直流变频空调机组为使用单位出具设备最终验收合格证明之日起二年，在质量保证期内设备运行发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务，出现运行或质量问题应在2小时内到达现场。若4小时内无法修复，中标人应立即提供免费配件更换；若维保点的检测人员不能排除故障时，中标人应按照使用单位书面通知，负责通知制造厂商派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由中标人承担；同时应免费提供质量保证期内系统所需更换的零配件及附件。
4.3在质量保证期内，投标人除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，免费为使用单位提供技术指导和人员培训，以保证售后系统的良好运行状态；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、测试；c.系统维护、操作等。
4.4投标人应承诺对设备进行终身维护；质量保证期结束后，中标人、售后服务机构有责任在系统使用地对系统进行必要的维护或修理。同时应列出保修期过后维护及保养服务计划和服务费用，以及备品/备件及附件的清单和价格。
4.5投标人应在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的配合工作，全程跟踪服务，且给予无条件免费的技术支持和服务。
五.交货及付款方式

5.1交货期及交货安装实施地点：
交货时间：合同签订后15个日历日内将合同内货物运至工地现场。

安装实施地点：福州温泉博物馆。
5.2付款方式：

5.2.1合同包1：合同签订后付总价的30%；货物到场经初步验收合格后付至总价的70%；经空调专项验收合格后一个月内付至全部货款的95%，余款待保修期满7天内付清。

合同包2：技术参数及要求
一、项目概述

1.1本次采购的货物为发电机组，要求投标人提供的设备必须是原厂原包装，通过合法渠道获得的，设备技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准, 投标人所投的产品国家有强制性要求或认证的（如3C认证、节能等）应符合要求。

1.2 遵循标准化、系列化、组合化的原则，投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标人提供的组件或附件应符合国家质量标准。

1.3 要求产品的结构便于操作、测试、维修、保养、拆卸和安装。产品零、部、整件的结构应可靠，无油气渗漏。所生产的零、部、附件及易损件，不需要再进行任何加工能直接互换。

1.4 各种控制旋钮、按键、供电插座和产品的外部接口有明确、清晰的牢固的文字标志。

二、技术规格与要求

2.1合同包1：

2.1.1技术参数

（1）额定功率：400kW；（2）备用功率：440 KW；（3）额定电流：732A
（4）额定电压：400V/230V；（5）额定频率：50Hz；（6）功率因素：0.8（滞后）

（7）额定转速：1500r/min；（8）供电方式：交流、三相四线制
（9）冷却方式：水冷闭式循环；（10）外形尺寸：应符合安装现场实际情况

2.1.2运行环境条件

  （1）环境温度：-10℃～+40℃；（2）海拨高度：≤1000m； （3）空气相对湿度30%

2.1.3机组性能

（1）机组在95%～105%额定电压时电压和频率的性能指标：

	电压
	频率

	稳态调整率%
	瞬态调整率%
	稳定时间S
	波动率%
	稳态调整率%
	瞬态调整率%
	稳定时间S
	波动率%

	±1
	+20

-15
	1.0
	0.5
	0～5可调
	±10
	7
	0.5


（2）机组振动单振幅值不大于0.5mm并能满足基本烈度的要求。

（3）平均故障间隔工作时间MTBF≥1000h。

（4）机组启动成功后，首次加载量应不少于50%额定负载。

（5）机组在额定的工况下，从冷态到热态的电压变化应少于1%的额定电压。

（6）空载电压整定范围95～105%额定电压。

（7）机组在额定环境条件下，能以额定功率连续运行12小时。

（8）机组在负载过载10%时，应能正常运行1h。

（9）噪声标准值按国际“GB2820-90”《工频柴油发电机组通用技术条件》规定≤105dB（A）（距机组1米处测）。

2.1.4 柴油机的基本参数
	序号
	项目
	参数

	1
	柴油机标定功率 kW（1小时）
	≥510

	2
	起动方式
	电起动

	3
	柴油机冷却方式
	增压中冷

	4
	调速器型式
	电子调速器

	5
	气缸数量
	12


2.1.5 发电机的基本参数

	序号
	项目
	参数

	1
	发电机额定功率kW
	400

	2
	励磁方式
	无刷励磁

	3
	电压调节方式
	AVR

	4
	绝缘等级
	H

	5
	防护等级
	IP23

	6
	稳态电压调整率
	0.5%

	7
	电压恢复时间S 
	≤0.5


2.6 控制箱与切换箱的基本参数

	序号
	项目
	参数

	1
	额定电流（A）
	800

	2
	保护方式
	分闸

	3
	保护内容
	过载、短路


2.7、供货范围要求

	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	柴油机
	1台
	含机组、风扇、水冷闭式循环水箱、增压中冷电子调速器、连接弯头、减震膨胀节、三滤（空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器）

	2
	发电机
	1台
	50Hz、400/230V、H级、无刷励磁、IP23、AVR、带空间加热器。

	3
	机组控制系统
	1套
	三相交流电压表（配电压转换开关）、三相交流电流表（配电流转换开关）、频率表、直流电压表、油压表、水温表、合闸指示灯、高水温报警指示灯、低油压报警指示灯、超速报警指示灯、不充电报警指示灯。机组启动电锁开关、主回路塑壳式空气开关、切换开关、电压微调电位器、超速保护模块、过电流保护模块、紧急停机按钮等。

	4
	机组底盘
	1台
	高强度钢结构底盘、减震装置。

	5
	配套件
	1套
	24V蓄电池（包括连接线、充电器等）、高效排气消音器（包括弯管、波纹管等）、副燃油箱（可供机组24h连续运行）、安全接地装置、维修工具等。

	6
	随机文件
	1套
	柴油机、发电机产地证、出厂合格证、使用说明书等资料。

	7
	调试
	1项
	包含以上所有供货内容的调试费（含调试所用的机油及加满8小时调试所用0#柴油500升


三．技术服务要求

3.1调试
合同包2：中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到用户指定地点并调试（不含土建部分）、调试及试运行，经最终验收合格后，交付买方使用，设备调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。
3.2技术培训
3.2.1根据投标货物特点及技术要求卖方应对买方的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由卖方负责在设备安装现场对买方技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

3.2.2投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由卖方负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括卖方委派的专业技术人员费用）均由卖方承担且应包含在本次投标总价中。

3.3质保期和售后服务要求
3.3.1质量保修期限：

合同包2：中标单位应对此次采购的设备合同包提供一年以上质量保修期（厂家标准质量保修期在一年以上的按厂家标准），终身维护。在质量保证期内货物若发生故障，中标单位应免费更换所有损坏部件，并免费提供维修保养和咨询服务。中标单位的检修人员对故障响应时间应不超过2小时；若不能排除故障时，中标单位应在接到采购方通知起24小时内负责由货物生产厂家派技术人员到现场解决故障问题。如仍无法排除故障，采购方有权另请其他人员修复，以上费用均由中标单位负责。

3.3.2质量保修期结束后，中标单位有责任（或在货物使用地区指定有能力的代理人）对货物在必要时进行定期维护和修理，并承诺负责设备的终身维修服务，投标人在报价文件中必须明确说明。

3.3.3各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。
3.4验收标准和验收方法
3.4.1 验收标准：设备按厂家产品验收标准、招标文件要求以及合同中的相关条款进行验收，如有矛盾，以其中最高要求为准。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。
3.4.2验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。
a.出厂检验
卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合3.4.1验收标准的要求。
b.安装调试检验
设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给买方。
c.最终验收
设备安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关部门或专家按第3.4.1款规定的标准要求进行最终验收。

四．技术资料要求

卖方应在设备交货时向买方提供完整的技术资料一套，内容包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装手册、操作手册、常用易消耗品单价以及合同中要求的其他文件资料等，各项指标和参数应符合验收标准，买方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
五.专用工具
卖方应向买方提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标总价中。

六.备品备件
卖方应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用含在投标总价中。

七.交货及付款方式

7.1交货期及交货安装实施地点：
交货时间：签订合同后30个日历日内交货及安装完毕。
安装实施地点：福州温泉博物馆。
7.2付款方式：

7.2.1合同包2：合同签定预付总价30%，货物全部到场经初步验收合格后付至全部货款的70%，安装完毕经最终验收合格后付至全部货款的95%，余款待保修期满7天内付清
八.其它要求

8.1投标人应在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地，并请提供产品彩页技术资料，若未能做到将影响评委会对其产品技术部分的评议。

8.2投标人生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

8.3招标文件要求所发生的一切费用均包含在投标总价中。
第四章  政府采购合同（参考文本）
	注释： 

《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。



                                                          合同号：

甲方(招标人)：                            签定地点：                   

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

    根据甲方申请并经福州市鼓楼区人民政府采购委员会办公室核准的政府采购计划（2012鼓楼财购计      号），甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量单价
	数 量
	单 价
	总 价
	 交货期 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币           （¥：             ）




2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：                     

2.2交货地点：                     

3、供货清单

   3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1付款方式：
合同包1：合同签订后付总价的30%；货物到场经初步验收合格后付至总价的70%；经空调专项验收合格后一个月内付至全部货款的95%，余款待保修期满7天内付清。
合同包2：合同签定预付总价30%，货物全部到场经初步验收合格后付至全部货款的70%，安装完毕经最终验收合格后付至全部货款的95%，余款待保修期满7天内付清
4.2中标人申请支付相应合同款项时必须提供合法有效发票。
5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

  （ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标方视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

    10.1未按期交货的违约责任

    10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

    11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

    11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

    11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签章并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送福州市鼓楼区人民政府采购委员会办公室备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章    投标文件格式

	注释： 

《投标文件格式》是投标方的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标方应参照这些格式文件制作投标文件。

         报价部分文件必须单独编制密封，技术、商务部分文件中不得出现投标货物报价内容。


政府采购项目

投  标  文  件

（技术、商务部分）

（所有的资格证明材料均放在技术、商务部分否则按废标处理）
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

                   投标方名称 ：               

            日      期 ：               
目    录

1. 投 标 书

2. 货物说明一览表

3. 供货范围清单 

4. 技术规格和商务偏离表

5.主要件和关键件清单

6. 投标方的资格证明文件

关于资格的声明函

投标方的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件
7. 投标方提交的其它资料

8. 质保期、售后服务和付款方式承诺书
9. 招标服务费承诺书

10. 政府采购廉洁自律承诺书

11.中小企业声明函
投 标 书

致：               
    根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标方（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

(1) 货物说明一览表

(2) 技术规格和商务偏离表

（3）主要件和关键件清单

    (4) 投标方资格证明文件

(5) 投标方提交的其它资料

(6) 质保期、售后服务和付款方式承诺书

    (7) 招标服务费承诺书

    (8) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

    2.投标方保证遵守招标文件的全部规定，投标方所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

    3.投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标方须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

    5.如果发生招标文件第二章投标方须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标方同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：                  邮编：                  

      电话：                  传真：                  

      投标方代表签字：                 

      投标方（全称并加盖公章）：                       
      日  期：     年    月      

货物说明一览表

 （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标方名称:                                      招标编号∶

	合同包号
	
	货物名称
	
	品牌型号规 格
	
	数量
	

	详细性能说明


投标方代表签字:           
技术规格和商务偏离表

投标方名称：                          招标编号∶


	合同包/品目号
	货物名称
	规格条目号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标方代表签字：            
主要件和关键件清单

投标方名称（全称并加盖公章）：          招标编号∶


	序号
	零部件名称
	型号
	品牌
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标方名称（全称并加盖公章）：                    

投标方代表签字：            
日期：                      

投标方的资格证明文件

关于资格的声明函

 福州承哲招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标方（全称并加盖公章）：                                             

地     址：                         
邮     编：                         
电 话/传 真：                        

投标方代表签字：                                                     

投标方的资格声明

1．投标方概况：                                   

        Ａ．投标方名称：                               

        Ｂ．注册地址：                                 

            传真：           电话：           邮编：         
        Ｃ．成立或注册日期：                      

        Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

        实收资本：                    

        其中 国家资本：              法人资本：           
             个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

        (1)固定资产合计:                   

        (2)流动资产合计:                   
        (3)长期负债合计:                   
        (4)流动负债合计:                   
    Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：            

(2)本年（期）净利润累计：              
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标方资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

　　（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	销售货物名称、规格
	数量
	交货日期
	运行状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  4. 法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本见附件6－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

    投标方（全称并加盖公章）：                   
    投标方代表签字：                            

    日      期：       年        月        日

电      传：                

传      真：                
电      话：                
法定代表人授权书

福州承哲招标代理有限公司：

（投标方全称）法定代表人         授权  （投标方代表姓名）为投标方代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标方代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标方代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

（注：法定代表人授权委托书需提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致）

投标方代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码:            电话：              
附：授权人身份证复印件

被授权人身份证复印件
授权方

投标方（全称并加盖公章）：                    
法定代表人签字：                     
日     期：                       
接受授权方

投标方代表签字：                
日     期：                     
6-4法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件
福州承哲招标代理有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：税务登记证提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件经年检，真实有效。
（注：组织机构代码证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

                         投 标 人（全称并加盖公章）：                      

                         投标方代表签字：                         
                         日      期：                                
投标方提交的其它资料

投标方认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。(如投标保证金)
  投标方代表签字：                         
8、质保期和售后服务承诺书
投标方根据招标文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含参加本项目售后服务人员配备情况，服务保障体系、维护响应计划等）、交货期和支付方式承诺、培训方案等。

投 标 人（全称并加盖公章）：                      

                          投标方代表签字：                         
                      日      期：                                
付款方式承诺书
投标方根据招标文件对付款方式的要求，进行承诺

投 标 人（全称并加盖公章）：                      

                          投标方代表签字：                         
日      期：                                
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定,本公司为       (请填写:中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准,本公司为       (请填写:中型、小型、微型)企业。
2、 本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他   (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括保用大型企业注册商标的货物。

 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

中标服务费承诺书
致：福州承哲招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证在接到通知之日起三个工作日内领取《中标通知书》，并按招标文件的规定，以电汇、转帐形式或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

                            投标方（全称并加盖公章）：                           

                            投标方代表签字：                         
邮 编：           电 话：          

	中标金额（万元）
	货物招标服务费率

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	10000-100000
	0.05%

	1000000以上
	0.01%


                            传 真：           日 期：          

附：国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号）规定的招标收费标准

政府采购廉洁自律承诺书

福州承哲招标代理有限公司：

采购项目名称：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

供 应 商(盖章)：

法定代表人或委托代理人：

                        年  月  日
政府采购项目

投  标  文  件

（报价部分）

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

                    投标方名称 ：               

              日      期 ：               
目    录

1. 开标一览表

2. 投标分项报价表
开标一览表

招标编号：                                   项目名称：                       
	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号规格
	是否为节能、减排、环境标志、名优地产品
	原产地
	制造商全称
	数量
	单价
	小计
	投标保证金金额
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同包（）报价总价：-------------------元整-（大写）￥：       （小写）。

本合同包中含节能产品清单内的产品的价格：     元整-（大写）￥：                    （小写）

含减排产品清单内的产品的价格：             元整-（大写）￥：                    （小写）

含环境标志产品清单内的产品的价格：         元整-（大写）￥：         （小写）

含福州名优地产品清单内的产品的价格：    元整-（大写）￥：            （小写）


注：1.投标方应将此开标一览表应另附一份和投标保证金提交说明函同时装在一单独的信封内密封，并将此信封分装在投标文件正本中。

2.当一个合同包有多个品目号时，投标方应计算出该合同包的合计价。

3.交货期是指合同签定当日至所有货物安装可以交付招标人验收需要的工作日。

4. 此表中“是否为节能、减排、环境标志产品”项目，投标方填写时应标明投标产品列入哪些清单中，并在投标文件技术商务部分附上证明文件，若均未列入上述清单中应标明“无”。 

投标方（加盖公章）：                      投标代表签字：                          日期：                               

投标分项报价表

投标方名称：             招标编号：               货币单位： 

	1
	投标货物合同包
	
	
	
	
	
	

	2
	货物名称
	
	
	
	
	
	

	3
	原产地
	
	
	
	
	
	

	4
	数量、型号、规格
	
	
	
	
	
	

	5
	主机和标准附件单价
	
	
	
	
	
	

	6
	备品备件价
	
	
	
	
	
	

	7
	专用工具价
	
	
	
	
	
	

	8
	技术服务费
	
	
	
	
	
	

	9
	安装调试费
	
	
	
	
	
	

	10
	检验培训费
	
	
	
	
	
	

	11
	运输费用
	
	
	
	
	
	

	12
	保险费用
	
	
	
	
	
	

	13
	土建配合费、监检费等其他费用
	
	
	
	
	
	

	14
	投标价格
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	投标总价
	


 注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目13的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标方代表签名：               
9、附加部分

（1）、节能、减排、环境标志加分明细表

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	合同包
	清单产品名称
	金额
	本合同包报价
	占本合同比率（%）
	价格评标项加分
	技术评标项加分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：

1. 当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 投标方应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2. 栏目5为栏目3÷栏目4。

3. 栏目6为价格评标项标准总分值×相对应的优惠幅度。

4. 栏目7为技术评标项标准总分值×相对应的优惠幅度。

5. 以上属节能、减排、环境标志须在投标文件技术商务部分提供清单内产品的证明材料。

6. 计算分数时四舍五入取小数后两位。

（2）、福州名优地产品价格加分明细表

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	合同包
	目录产品名称
	金额
	本合同包报价
	占本合同比率（%）
	相应加分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：

以上属福州名优地产品的须在投标文件技术商务部分提供相关的证明材料复印件（原件备查）。

（3）福建省中小企业价格扣除明细表


	1
	2
	3
	4

	合同包
	投标方名称
	本合同包总报价
	相应价格扣除

	
	
	
	


注：以上属福建省中小企业的须在投标文件技术商务部分提供相关的证明材料复印件（原件备查）。











































PAGE  
1
[image: image1.jpg]Wt http://fzczzb. com





