上海市电力公司2012年第四批用户出资类项目
流标转竞争性谈判设备采购公告
采购编号：1207-GK019-3
（1） 上海市电力公司（以下简称“采购人”）委托上海通翌招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”），采用公开竞争性谈判方式邀请有兴趣的合格应答人（以下简称“应答人”）就上海市电力公司2012年第四批用户出资类项目流标转竞争性谈判设备供货和技术服务提交密封的有竞争性的应答文件。详细内容参见“货物需求一览表”。
（2） 应答人资格：
  应答人必须满足本条款以及投标人须知资料表中的所有资格要求：
· 中华人民共和国境内注册的企业法人。

· 具有ISO9000系列或等同质量保证体系认证书及年检记录。
· 具有本次采购产品的生产许可证。
· 不接受国内设备/材料的代理商应答。
· 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一包（或子包）的应答。
· 应答人应有良好的财务状况和商业信誉。
· 2009年至今所提供的同类设备/材料未因该设备/材料原因出现过事故（或出现过事故，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到验证）。
· 2009年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（指同一合同中10％及以上）或严重影响施工（或出现过问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到验证）。
· 2009年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，未因货物和/或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。
· 2009年至今在国内设备/材料招投标活动、招投标业务及供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到上海市电力公司公开通报批评。
· 应答人应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。
· 应答人须知资料表中规定的须满足的要求。
（3）  购买采购文件时间：2012年9月18日起至2012年9月20日止，每天上午9:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，节假日除外）。购买招标文件地点：吴中路39号辅楼三楼。采购文件售后不退。（注：采购文件每个包300元）。采购代理机构只出售电子版采购文件，不再出售纸质采购文件。
（4） 递交应答文件的截止时间和截标地点：2012年9月24日上午9:00，上海市电力公司培训中心，地址：闸殷路60弄15号F楼（食堂）2楼会议室。对于该截止时间前未提交全部应答文件的应答人，其应答将被拒绝。不接受邮寄方式提交应答文件。
（5）购买流程：购买--付款--招标公司财务确认后--联系项目经理购买电子版采购文件。
（6）购买采购文件地点：
      上海通翌招标代理有限公司，吴中路39号辅楼3楼
项目联系人：分标3  隔离开关        唐琦 021-51195527
     开户行：上海浦东发展银行长风支行 帐号：98090158000000021

     （7）应答文件递交及开标地点：闸殷路60弄15号F楼（食堂）2楼会议室
（12）货物需求一览表

分标3

	包号
	项目单位
	项目名称
	国网物料描述
	数量
	单位
	交货日期
	交货地点

	1
	检修
	元江站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	13
	组
	2013.07.31
	施工现场车板交货

	
	检修
	元江站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,2500A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	5
	组
	2013.07.31
	施工现场车板交货

	
	检修
	元江站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,1250A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	79
	组
	2013.07.31
	施工现场车板交货

	
	检修
	万荣站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	93
	组
	2012.12.31
	施工现场车板交货

	
	检修
	万荣站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,2000A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	6
	组
	2012.12.31
	施工现场车板交货

	
	检修
	万荣站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,1250A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	12
	组
	2012.12.31
	施工现场车板交货

	
	检修
	海陆站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	4
	组
	2012.09.14
	施工现场车板交货

	
	检修
	海陆站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,2500A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	12
	组
	2012.09.14
	施工现场车板交货

	
	检修
	海陆站35千伏小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,1250A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	54
	组
	2012.09.14
	施工现场车板交货

	
	检修
	220kV长春、同济等站35kV小爬距闸刀改造
	35kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	11
	组
	2012.12.31
	施工现场车板交货

	2
	嘉定
	永胜站35千伏设备改造
	35kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地
	12
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	嘉定
	永胜站10千伏设备改造项
	10kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地
	4
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	嘉定
	永胜站10千伏设备改造项
	10kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地
	34
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	嘉定
	望新站35千伏设备改造工程
	35kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地
	12
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	嘉定
	望新站10千伏设备改造工程
	10kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地
	4
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	嘉定
	望新站10千伏设备改造工程
	10kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地
	38
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	嘉定
	嘉定供电公司110千伏双浦站35千伏设备改造工程
	35kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	22
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	嘉定
	嘉定供电公司110千伏双浦站35千伏设备改造工程
	35kV三相隔离开关,1600A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	8
	组
	2012.12.28
	施工现场车板交货

	
	浦东
	浦东供电公司35千伏下沙变电站35千伏设备改造
	35kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	2
	组
	2012.10.31
	施工现场车板交货

	
	浦东
	浦东供电公司35千伏下沙变电站35千伏设备改造
	35kV三相隔离开关,2500A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地
	2
	组
	2012.10.31
	施工现场车板交货

	
	浦东
	浦东供电公司35千伏下沙变电站35千伏设备改造
	10kV三相隔离开关,2000A,25kA,手动双柱立开式,不接地
	4
	组
	2012.10.31
	施工现场车板交货


应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专门资质业绩要求，各类货物专门具体资质业绩要求分别如下：
	序号
	物资大类
	物资中类
	物资小类
	物资种类
	业绩要求
	资质要求

	
	
	
	
	
	供货业绩
	运行业绩
	注册资本金
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告
	3C认证证书

	33
	一次设备
	交流隔离开关
	交流三相隔离开关
	35kV交流三相隔离开关
	近三年内（以投标截止日计算）累计至少有200组同等电压等级及以上同类的隔离开关的销售业绩
	以投标截止日计算，至少有50组在与规定条件相同或较规定条件更为严格的条件下成功地运行了三年以上。
	1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上交流三相隔离开关研发、设计、制造和出厂试验的能力
	年生产能力需达500组及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。
	　


注：本次采购公告仅在中国采购与招标网发布，不在其他网站或媒体发布。

