[image: image1.jpg]) REEER

<__YUNNAN ENERGY HOLDING €O.,LTD.





云南鸿立招标代理有限公司

云南电网公司西双版纳供电局
10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)设备采购
[招标编号：HLZB-2012-09-59]
10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)设备采购

招标公告
云南电网公司西双版纳供电局10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)设备采购（招标编号：HLZB-2012-09-59）已具备招标条件，云南鸿立招标代理有限公司受云南电网公司西双版纳供电局委托，对10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)设备采购项目在国内进行公开招标，现就有关事宜进行公告如下：
一、项目概况

本项目为云南电网公司西双版纳供电局10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)设备采购。

二、资金来源及落实情况

2.1 资金来源：100%自筹。

2.2 资金落实情况：资金已落实。 

三、招标内容、交货期及交货地点

3.1 招标内容：本项目为一个合同标段，对10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作进行招标。

供货范围及设备需求一览表

	序号
	项目名称及设备名称
	单位
	项目要求

	
	
	
	型式、规格
	数量

	1
	10kV江北变及城南变网架完善工程10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)
	台
	7间隔开关柜，2个间隔配置SF6断路器12kV，630A-25kA DC220V，隔离开关12kV，630A

；4个间隔配置三工位SF6负荷开关12kV，630A-25kA；1个间隔配置PT0.5/3级10/0.1/0.22kV，隔离开关12kV，630A。2间隔配置0.5级/5P40 600/5 CT ；4间隔配置LZZB6-10Q 0.5级 600/5 CT ；配置7组避雷器（HY5WZ-17/45）；配置6组12kV，25kA接地开关；带电显示器GL-6共7组；微机保护2组；故障显示器4组。
	1

	2


	10kV曼弄枫勐泐大道电缆工程

10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)
	台
	7间隔开关柜，3个间隔配置SF6断路器12kV，630A-25kA DC220V，隔离开关12kV，630A

；3个间隔配置三工位SF6负荷开关12kV，630A-25kA；1个间隔配置PT0.5/3级10/0.1/0.22kV，隔离开关12kV，630A。3间隔配置0.5级/5P40 600/5 CT ；3间隔配置LZZB6-10Q 0.5级 600/5 CT ；配置7组避雷器（HY5WZ-17/45）；配置6组12kV，25kA接地开关；带电显示器GL-6共7组；微机保护3组；故障显示器3组。
	2

	
	
	台
	7间隔开关柜，2个间隔配置SF6断路器12kV，630A-25kA DC220V，隔离开关12kV，630A

；4个间隔配置三工位SF6负荷开关12kV，630A-25kA；1个间隔配置PT0.5/3级10/0.1/0.22kV，隔离开关12kV，630A。2间隔配置0.5级/5P40 600/5 CT ；4间隔配置LZZB6-10Q 0.5级 600/5 CT ；配置7组避雷器（HY5WZ-17/45）；配置6组12kV，25kA接地开关；带电显示器GL-6共7组；微机保护2组；故障显示器4组。
	2

	3
	10kV曼弄枫勐泐大道电缆工程10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜
	台
	7间隔开关柜，4个间隔配置SF6断路器12kV，630A-25kA DC220V，隔离开关12kV，630A

；2个间隔配置三工位SF6负荷开关12kV，630A-25kA；1个间隔配置PT0.5/3级10/0.1/0.22kV，隔离开关12kV，630A。4间隔配置0.5级/5P40 600/5 CT ；2间隔配置LZZB6-10Q 0.5级 600/5 CT ；配置7组避雷器（HY5WZ-17/45）；配置6组12kV，25kA接地开关；带电显示器GL-6共7组；微机保护4组；故障显示器2组。
	1

	4
	10kV机场线路新建工程10kV SF6负荷开关柜(全绝缘柜)
	台
	7间隔开关柜，2个间隔配置SF6断路器12kV，630A-25kA DC220V，隔离开关12kV，630A

；4个间隔配置三工位SF6负荷开关12kV，630A-20kA；1个间隔配置PT0.5/3级10/0.1/0.22kV，隔离开关12kV，630A。2间隔配置0.5级/5P40 600/5 CT ；4间隔配置LZZB6-10Q 0.5级 600/5 CT ；配置7组避雷器（HY5WZ-17/45）；配置6组12kV，25kA接地开关；带电显示器GL-6共7组；微机保护2组；故障显示器4组。
	4


3.2 交货期：收到中标通知书后15天内。

3.3 交货地点：西双版纳供电局小曼么仓库。

四、投标申请人资格审查方式及资格要求

4.1 资格审查方式：

本次采取资格后审方式对各位投标申请人进行资格审查，通过形式为合格制。

4.2 投标申请人必须满足以下资格条件：

（1）为国家工商行政管理部门登记注册的独立法人或其他组织；

（2）必须为采购货物的专业生产厂家或代理商，且提供相应产品省级及以上专业质检部门出具的相应产品的检验报告或型式试验报告；

（3）供货业绩：有同类货物的销售业绩，且能提供相关证明材料；

（4）代理商应提供厂家授权委托书，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则原则上应作废标处理，特殊情况，可以由评委在其中择优选择一家。

4.3 属于下列情况之一的单位不能作为投标人：

（1）投标申请人最近三年有严重违法或违约行为记录；

（2）凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参加同一招标项目相同标段的投标活动，一经发现，将视同串标处理。

五、报名及出售招标文件的时间、地点

5.1凡欲参加本标的投标人请于下述时间由委托代理人持本单位营业执照复印件（加盖单位公章），以及法人授权委托书、本人身份证（原件）、厂家授权委托书（代理商需提供）到下述地点进行报名及购买招标文件。每套招标文件售价人民币捌佰元整（￥800.00元），售后不退。
5.2 出售时间：2012年9月18日至2012年9月24日18：00时（工作时间，节假日除外）。

5.3 出售地点：昆明市人民中路36号如意大厦21楼A、B座。

六、递交投标文件时间、地点

6.1 投标申请人应按招标文件中规定的要求，于2012年10月11日9：00 时至10：00时将投标文件递交至昆明市人民中路36号如意大厦19楼D、E座会议室，迟到的投标文件将被拒绝。

6.2 招标人于2012年10月11日10：00时在昆明市人民中路36号如意大厦19楼D、E座会议室对本项目进行公开开标。投标人的法定代表人或委托代理人应持本人身份证参加开标仪式，并签名报到。
七、发布公告的媒介

本招标公告仅在中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn/及云南鸿立招标代理有限公司http://www.hlzb.com.cn/网站上发布。

招标人：云南电网公司西双版纳供电局
招标代理机构：云南鸿立招标代理有限公司
联系人：舒亚婷    电话：0871－3195338－305      传真：0871－3198338




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
第 1 页 共 4 页

