
巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程设备材料采购招标附表  
	序号
	项目名称
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	注册资金
	备注

	1
	巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程
	10kV箱变
	630kVA-S13
	3
	台
	2000万元及以上
	1、制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。投标人产品至少有20台（与招标设备为同等及以上容量）在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上；且近三年内（以投标截止日计算）累计供货业绩300台及以上。

2、制造商应提供投标产品具有同类产品省部级及以上型式试验报告。

3、不接受代理投标

	
	
	
	500kVA-S13
	4
	台
	
	

	
	
	
	400kVA-S13
	7
	台
	
	

	2
	巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程
	10kV 景观式地埋箱变
	400kVA SB11—D—400/10
	1
	台
	2000万元及以上
	1、 制造商应提供投标产品供货业绩。

2、制造商应提供投标产品具有同类产品省部级及以上型式试验报告。

3、不接受代理投标

	3
	巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程
	10KVSF6气体绝缘紧凑型环网柜
	二进二出
	23
	台
	2000万元及以上
	1、制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。投标人或制造商投标产品至少有30面在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上；且近三年内（以投标截止日计算）同类产品累计销售业绩200面及以上。

2、环网柜内真空断路器必须为知名品牌，代理商提供授权书原件。提供真空断路器内燃弧实验报告。
3、制造商应提供投标产品具有同类产品省部级及以上型式试验报告。

4、不接受代理商投标。

	4
	巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程
	低压分支箱
	一进五出
	10
	台
	2000万元及以上
	1、 制造商应提供投标产品供货业绩。

2、 2、制造商应提供投标产品具有同类产品省部级及以上型式试验报告。

3、不接受代理投标。

	5
	巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程
	10kV交联聚乙烯电缆
	ZR-YJV22-10KV-3*300
	9
	km
	10000万元及以上
	1、供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯的产品，且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近3年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩且至少有200km具有1年以上的成功运行经验，并提供有效运行证明文件。

2、制造商应提供投标产品具有同类产品省部级及以上型式试验报告。

3、不接受代理投标

	
	
	
	ZR-YJV22-10KV-3*120
	3.0
	km
	
	

	
	
	1kV交联聚乙烯电缆
	YJV22-1KV-4*185+1*120
	3.6
	km
	
	

	6
	巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程
	10kV交联聚乙烯电缆
	ZR-YJV22-10KV-3*300
	15.4
	km
	10000万元及以上
	1、供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯的产品，且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近3年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩且至少有200km具有1年以上的成功运行经验，并提供有效运行证明文件。

2、制造商应提供投标产品具有同类产品省部级及以上型式试验报告。

3、不接受代理投标

	7
	巴彦淖尔市临河区新华街10kV架空线路电缆入地改造工程
	钢管塔
	
	89
	吨
	2000万元及以上
	1、近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上同类产品累计销售业绩不少于2000吨，且至少800吨在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行一年及以上。

2、制造商应提供投标产品具有同类产品省部级及以上型式试验报告。

3、不接受代理投标

4、供应商应提供国家认可的生产许可证。


