
附件一：

	序号
	项目明称
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	海伦堡地产春城时光花园5-1地块10kV配电工程电缆桥架、0.4kV低压封闭母线采购
	封闭母线槽
	CCKX-2000A/4P
	米
	71
	20天交货期，施工安装调试期10天
	昆明市现场
	海拔2000m，本采购，只提供了主要材料的数量，其他角钢挂件、竖井弹簧支架、吊架等附件含于本次采购范围，具体投标单位可现场踏勘，并对照图纸分配电室作细化的材料报价。报价需含详细的单价，若变更用单价进行采购。本次采购含安装费用，不单独报安装费用。

	2
	
	封闭母线槽
	CCKX-1000A/4P
	米
	42
	
	
	

	3
	
	封闭母线槽
	CCKX-800A/4P
	米
	122
	
	
	

	4
	
	封闭母线槽
	CCKX-630A/4P
	米
	734
	
	
	

	5
	
	封闭母线槽
	CCKX-500A/4P
	米
	48
	
	
	

	6
	
	封闭母线槽水平弯头
	CCKX-2000A/4P
	套
	11
	
	
	

	7
	
	封闭母线槽水平弯头
	CCKX-1000A/4P
	套
	6
	
	
	

	8
	
	封闭母线槽水平弯头
	CCKX-800A/4P
	套
	13
	
	
	

	9
	
	封闭母线槽垂直弯头
	CCKX-2000A/4P
	套
	12
	
	
	

	10
	
	封闭母线槽垂直弯头
	CCKX-1000A/4P
	套
	4
	
	
	

	11
	
	封闭母线槽垂直弯头
	CCKX-800A/4P
	套
	8
	
	
	

	12
	
	变压器封闭母线槽连接箱
	2000A
	只
	6
	
	
	

	13
	
	低压柜封闭母线槽连接箱
	2000A
	只
	6
	
	
	

	14
	
	低压柜封闭母线槽连接箱
	1000A
	只
	4
	
	
	

	15
	
	低压柜封闭母线槽连接箱
	800A
	只
	8
	
	
	

	16
	
	电缆转接箱
	内装630塑壳断路器
	个
	21
	
	
	

	17
	
	低压柜封闭母线槽插接箱
	内装250塑壳断路器
	个
	105
	
	
	

	18
	
	防火桥架
	600X200
	米
	1147
	
	
	

	19
	
	防火桥架
	400X200
	米
	961
	
	
	

	20
	
	防火桥架
	200X100
	米
	908
	
	
	

	21
	
	防火桥架弯通
	600X200
	套
	114
	
	
	

	22
	
	防火桥架弯通
	400X200
	套
	90
	
	
	

	23
	
	防火桥架弯通
	200X100
	套
	90
	
	
	

	24
	
	防火桥架三通
	600X200
	套
	57
	
	
	

	25
	
	防火桥架三通
	400X200
	套
	45
	
	
	


注：以上设备及配置要求仅作参考，实际设备需求及配置以项目实际需求为准。

