
附件一：

	序号
	项目明称
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	经百实业普照村拆迁安置房（1-6栋）10kV配电工程电缆桥架、0.4kV低压封闭母线采购
	0.4kV低压变压器连接箱
	CCKX-2500A/4P
	只
	2
	20天交货期，施工安装调试期10天
	昆明市现场
	海拔2000m，本采购，只提供了主要材料的数量，其他角钢挂件、竖井弹簧支架、吊架等附件含于本次采购范围，具体投标单位可现场踏勘，并对照图纸分配电室作细化的材料报价。报价需含详细的单价，若变更用单价进行采购。本次采购含安装费用，不单独报安装费用。

	2
	
	0.4kV低压配电柜连接箱
	CCKX-2500A/4P
	只
	2
	
	
	

	3
	
	0.4kV低压封闭母线槽
	CCKX-2500A/4P
	米
	15
	
	
	

	4
	
	0.4kV封闭母线槽弯头（水平）
	CCKX-2500A/4P
	套
	2
	
	
	

	5
	
	0.4kV封闭母线槽弯头（垂直）
	CCKX-2500A/4P
	套
	4
	
	
	

	6
	
	0.4kV低压配电柜连接箱（主配电室端）
	CCKX-800A/4P
	只
	2
	
	
	

	7
	
	0.4kV低压配电柜连接箱（分配电室端）
	CCKX-800A/4P
	只
	2
	
	
	

	8
	
	0.4kV低压封闭母线槽
	CCKX-800A/4P
	米
	55
	
	
	

	9
	
	0.4kV封闭母线槽弯头（水平）
	CCKX-800A/4P
	套
	5
	
	
	

	10
	
	0.4kV封闭母线槽弯头（垂直）
	CCKX-800A/4P
	套
	4
	
	
	

	11
	
	空气绝缘型母线槽
	CCKX-630A/4P
	米
	528
	
	
	

	12
	
	插接箱
	160A
	只
	67
	
	
	

	13
	
	电缆转接箱
	　
	只
	6
	
	
	

	14
	
	电缆桥架
	100×50
	米
	20
	
	
	

	15
	
	电缆桥架
	200×150
	米
	25
	
	
	

	16
	
	桥架弯通
	200×150
	个
	3
	
	
	

	17
	
	桥架三通
	200×150
	个
	2
	
	
	

	18
	
	电缆桥架
	400×200
	米
	460
	
	
	

	19
	
	桥架弯通
	400×200
	个
	105
	
	
	

	20
	
	桥架三通
	400×200
	个
	30
	
	
	

	21
	
	电缆桥架
	600×200
	米
	58
	
	
	

	22
	
	桥架弯通
	600×200
	个
	18
	
	
	

	23
	
	桥架三通
	600×200
	个
	6
	
	
	

	24
	
	电缆桥架
	800×200
	米
	225
	
	
	

	25
	
	桥架弯通
	800×200
	个
	45
	
	
	

	26
	
	桥架三通
	800×200
	个
	10
	
	
	


注：以上设备及配置要求仅作参考，实际设备需求及配置以项目实际需求为准。

